УТВЕРЖДАЮ: Президент СРО НП «Союзатомстрой» _____________ В.С. Опекунов «___» _______________ 2010 г.

РЕЕСТР

ОСНОВНЫХ  НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва 2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие…………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Порядок применения и ведения……………………………………….. | 3 |
| Сокращения и условные обозначения…………………………………. | 4 |
| I категория: | Законы РФ, Указы Президента, Постановления… Правительства РФ | 5 |
| II категория: | технические Регламенты…………………………… | 6 |
| III категория: | Нормы и правила Ростехнадзора и других органов... Государственного надзора | 7 |
| IV категория: | Государственные отраслевые стандарты (ГОСТ)…. | 30 |
| V категория: | Строительные нормы и правила (СНиП)………….. | 56 |
| VI категория: | Отраслевые стандарты. Нормативные документы… эксплуатирующих и генподрядных организаций | 62 |
| VII категория: | Стандарты СРО НП ««Союзатомстрой»……………. | 103 |

- ПРЕДИСЛОВИЕ

Реестр содержит сведения об основных документах, составляющих базу нормативно-технической документации СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», регламентирующую строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли.

Настоящий документ разработан с учетом «Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (П-01-01-2007 от 01.09.2007), «Указателя основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС» концерна «Энергоатом» и документов организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

- ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Реестр считается действующим для всех членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» с момента утверждения его Президентом СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Формирование базы предложений  членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» о дополнении реестра или исключении из него нормативных документов выполняет Отдел технических нормативов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Решения по поступившим предложениям принимаются на очередном заседании Экспертного совета. Предложения, поступившие на Экспертный совет менее чем за 7 дней до даты его проведения, рассматриваются на следующем заседании Экспертного совета. Дополнения и изменения в реестр вносятся Отделом технических нормативов на основании положительного решения Экспертного совета.

- СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| АС | атомная станция; |
| --- | --- |
| АСУ | автоматизированные системы управления |
| ВВЭР | водо-водяной энергетический реактор; |
| ГОСТ | Государственный отраслевой стандарт |
| МУ | методические указания; |
| НД | нормативный документ; |
| НТД | нормативно-технические документы; |
| ОПБ | общие положения обеспечения безопасности; |
| ОСТ | отраслевой стандарт; |
| ПНР | пусконаладочные работы; |
| РБ | руководство по безопасности; |
| РБМК | реактор большой мощности канальный; |
| РД | руководящий документ; |
| РД ЭО | руководящий документ эксплуатирующей организации; |
| СНиП | строительные нормы и правила; |
| СТП | стандарты предприятий и объединений предприятий (союзов, ассоциаций, концернов, акционерных обществ и других объединений); |
| ТИ | технические инструкции; |
| ТУ | технические условия; |

I категория: Законы РФ, Указы Президента, Постановления

Правительства РФ

| 1 | Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» |
| --- | --- |
| 2 | Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| 3 | Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| 4 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»» |
| 5 | Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| 6 | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| 7 | Федеральный закон от 12.04.2006 № 74-ФЗ Водный кодекс Российской Федерации |
| 8 | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| 9 | Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» |
| 10 | Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» |
| 11 | Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| 12 | Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» |
| 13 | Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; |
| 14 | Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» |
| 15 | Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 16 | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| 17 | Закон РФ от 27.04.1993 № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений» |
| 18 | Федеральный закон от 24.05.1998 № 89-ФЗ «Об отхода производства и потребления» |
| 19 | Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 865 «О лицензирования деятельности в области использования атомной энергии» |
| 20 | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» |
| 21 | Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» |
| 22 | Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «Положение об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации» |
| 23 | Постановление Правительства РФ от 28.03.2000 № 273 «Об утверждении положения о государственном геодезическом надзоре за геодезической и картографической деятельностью» |
| 24 | Постановление Правительства РФ от 21.12.1999 № 1410 «О создании и ведении единого государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении» |
| 25 | Постановление Минтруда России от 03.05.2001 № 36 «Квалификационный справочник должностей руководителей и специалистов атомных станций» |
| 26 | Постановление Правительства РФ от 19.06.2007 № 456 «Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» |

II категория: Технические регламенты

Технические регламенты, устанавливающие обязательные требования безопасности, относящиеся к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии). Перечень регламентов будет актуализироваться по мере их утверждения.

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  утвержден Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Технический регламент "О безопасности лифтов" утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 782.

Технический регламент « О безопасности зданий и сооружений» утвержден Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384.

III категория: Нормы и правила Ростехнадзора и других органов

Государственного надзора.

IV категория:  Государственные отраслевые стандарты (ГОСТ).

V  категория:   Строительные нормы и правила (СНиП).

VI категория:  Отраслевые стандарты. Нормативные документы эксплуатирующих и генподрядных организаций.

| РЕЕСТР основных нормативно - технических документов в области строительства |
| --- |
| № | Обозначение документа | Наименование документа | Утверждено |
| 1 | III категория: Нормы и правила Ростехнадзора и других органов Государственного надзора |
| 2 | ОПБ-88/97 ПНАЭ Г-01-011-97 (НП-001-97) | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. | Госатомнадзор России |
| 3 | СанПиН 2.6.1.2523-09 | Нормы радиационной безопасности. | Главный государственный санитарный врач Российской Федерации2009 |
| 4 | НП-011-99 | Требования к программе обеспечения качества для атомных станций. | Госатомнадзор России |
| 5 | ОСПОРБ-99 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. | Главный государственный санитарный врач Российской Федерации 1999 год |
| 6 | ППБ 01-03 | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. | МЧС России2003 год |
| 7 | НП 082-07 | Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. | Ростехнадзор2007 год |
| 8 | НП-010-98 | Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций. | Госатомнадзор России |
| 9 | ПНАЭ Г-9-026-90 | Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций. | Госпроматомнадзор СССР1991 год |
| 10 | НП-026-04 | Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций. | Ростехнадзор2004 год |
| 11 | НП-036-05 | Правила устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, атомных станций. | Ростехнадзор2005 год |
| 12 | НП-040-02 | Правила обеспечения водородной взрывозащиты на атомной станции. | Госатомнадзор России |
| 13 | ПНАЭ Г-7-008-89 | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.(с изменением N 1, внесенным постановлением Госатомнадзора России от 27.12.99 N 10; с изменением, внесенным постановлением Ростехнадзора от 14.08.2006 N 2) | Госатомнадзор России |
| 14 | ПНАЭ Г-7-009-89 | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения.(с изменением N 1, внесенным постановлением Госатомнадзора России от 27.12.99 N 8) | Госатомнадзор России |
| 15 | ПНАЭ Г-7-010-89 | Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля.(с изменением N 1, внесенным постановлением Госатомнадзора России от 27.12.99 N 7) | Госатомнадзор России |
| 16 | ПНАЭ Г-7-013-89 | Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность. | Госатомнадзор России |
| 17 | НП-043-03 | Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии. | Госатомнадзор России |
| 18 | НП-068-05 | Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. | Ростехнадзор2005 год |
| 19 | НП-070-06 | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла. | Ростехнадзор2006 год |
| 20 | НП-071-06 | Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии. | Ростехнадзор2006 год |
| 21 | НП-004-08 | Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций. | Госатомнадзор России |
| 22 | НП-015-2000 | Типовое содержание Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции. | Госатомнадзор России |
| 23 | ПНАЭ Г-7-025-90 | Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля. | Госпроматомнадзор СССР1991 год |
| 24 | ПНАЭ Г-10-31-92 | Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций. | Госатомнадзор России |
| 25 | ПНАЭ Г-10-32-92 | Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных станций. | Госатомнадзор России |
| 26 | ПНАЭ Г-07-014-89* | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Контроль основных материалов (полуфабрикатов). | Госатомнадзор России |
| 27 | ПНАЭ Г-07-015-89 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль. | Госатомнадзор России |
| 28 | ПНАЭ Г-07-016-89 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль. | Госатомнадзор России |
| 29 | ПНАЭ Г-07-017-89 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль. | Госатомнадзор России |
| 30 | ПНАЭ Г-07-018-89 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль.* | Госатомнадзор России |
| 31 | ПНАЭ Г-7-019-89 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Контроль герметичности. Газовые и жидкостные методы. | Госатомнадзор России |
| 32 | ПНАЭ Г-7-030-91 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Контроль сварных соединений и наплавки. | Госатомнадзор России |
| 33 | ПНАЭ Г-7-031-91 | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий. | Госатомнадзор России |
| 34 | ПНАЭ Г-7-032-92* | Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. Контроль сварных соединений из сталей аустенитного класса. | Госатомнадзор России |
| 35 | ПНАЭ Г-7-003-87 | Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. | Госатомнадзор России |
| 36 | ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. |  |
| 37 | ПБ10-256-98 | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников(вышек) |  |
| 38 | ПБ 03-440-02 | Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля | Постановление Госгортехнадзора России от 23.01.02 N 3 (зарегистрировано Минюстом России 17.04.02, рег. N 3378) |
| 39 | ПБ 03-593-03 | Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов | Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.03 N 77 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.03, рег. N 4778) |
| 40 | ПБ 03-246-98), с Изменением N 1 [ПБИ 03-490(246)-02], изменением | Правила проведения экспертизы промышленной безопасности | Постановления Госгортехнадзора России от 06.11.98 N 64, от 01.08.02 N 48 (зарегистрированы Минюстом России 08.12.98, рег. N 1656; 23.08.02, рег. N 3720); решение Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.08 |
| 41 | ПБ 03-583-03 | Правила разработки, изготовления и применения мембранных предохранительных устройств | Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.03 N 59 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.03, рег. N 4707) |
| 42 | РД 03-85-95 | Правила сертификации поднадзорной продукции для потенциально опасных промышленных производств, объектов и работ | Постановление Госгортехнадзора России от 02.02.95 N 5 (Правила зарегистрированы в государственном реестре 15.02.95, рег. N РОСС RU.0001.01ГС00) |
| 43 | ПБ 03-581-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов | Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.03 N 60 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.03, рег. N 4702 |
| 44 | РД 03-495-02 | Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства | Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.02 N 36 (зарегистрировано Минюстом России 17.07.02, рег. N 3587) |
| 45 |  | Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ | Госатомнадзор России |
| 46 | РД 09-364-00 | Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах | Постановление Госгортехнадзора России от 23.06.00 N 38 |
| 47 | РД 03-299-99 | Требования к акустико-эмиссионной аппаратуре, используемой для контроля опасных производственных объектов | Постановление Госгортехнадзора России от 15.07.99 N 52 |
| 48 | РД 03-300-99 | Требования к преобразователям акустической эмиссии, применяемым для контроля опасных производственных объектов | Постановление Госгортехнадзора России от 15.07.99 N 53 |
| 49 | РД-14-06-2007 | Инструкция о порядке осуществления надзора и контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при изготовлении технических устройств и ихприменении на взрывопожароопасных,специальных и химически опасных производствах и объектах | Приказ Ростехнадзора от 29.12.07 N 922 |
| 50 | РД 09-244-98 с Изменением N 1 [РДИ 09-513(244)-02] | Инструкция по проведению диагностирования технического состояния сосудов, трубопроводов и компрессоров промышленных аммиачных холодильных установок | Постановления Госгортехнадзора России от 20.11.98 N 66, от 21.11.02 N 66 |
| 51 | РД 09-398-01 | Методические рекомендации поклассификации аварий и инцидентов на опасных производственных объектах химической,нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Приказ Госгортехнадзора России от 31.01.01 N 7 |
| 52 | РД 09-414-01 ), с Изменением N 1 [РДИ 09-499(414)-02] | Методические рекомендации по организации надзорной и контрольной деятельности на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Приказы Госгортехнадзора России от 30.07.01 N 101, от 21.11.02 N 191 |
| 53 | РД 09-250-98 с Изменением N 1 [РДИ 09-501(250)-02] | Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах | Постановления Госгортехнадзора России от 10.12.98 N 74, от 21.11.02 N 66 |
| 54 | РД 09-539-03 | Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | Постановление Госгортехнадзора России от 18.03.03 N 8 (зарегистрировано Минюстом России 12.05.03, рег. N 4524) |
| 55 | ПБ 09-595-03 | Правила безопасности аммиачных холодильных установок | Постановление Госгортехнадзора России от 09.06.03 N 79 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.03, рег. N 4779) |
| 56 | ПБ 08-622-03 | Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств | Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.03 N 54 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.03, рег. N 4732) |
| 57 | ПБ 09-567-03 | Правила безопасности лакокрасочных производств | Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.03 N 42 (зарегистрировано Минюстом России 06.06.03, рег. N 4655) |
| 58 | ПБ 09-596-03 | Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей | Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.03 N 35 (зарегистрировано Минюстом России 16.06.03, рег. N 4684 |
| 59 | ПБ 09-563-03 | Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств | Постановление Госгортехнадзора России от 29.05.03 N 44 (зарегистрировано Минюстом России 09.06.03, рег. N 4660) |
| 60 | ПБ 09-560-03 | Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов | Постановление Госгортехнадзора России от 20.05.03 N 33 (зарегистрировано Минюстом России 09.06.03, рег. N 4666) |
| 61 | ПБ 09-570-03 | Правила промышленной безопасности резиновых производств | Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.03 N 41 (зарегистрировано Минюстом России 06.06.03, рег. N 4657) |
| 62 | ПБ 09-592-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем | Постановление Госгортехнадзора России от 06.06.03 N 68 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.03, рег. N 4742) |
| 63 | РД 09-390-00), с Изменением N 1 [РДИ 09-502(390)-02 | Типовое положение о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и (или) консервации химически опасных промышленных объектов | Постановления Госгортехнадзора России от 04.11.00 N 64, от 21.11.02 N 66 |
| 64 | ПБ 11-493-02 | Общие правила безопасности для металлургических и коксохимических предприятий и производств | Постановление Госгортехнадзора России от 21.06.02 N 35 (зарегистрировано Минюстом России 11.09.02, рег. N 3786) |
| 65 | ПБ 11-401-01, с изменением N 1 [ПБИ 11-446(401)-02] и изменением [ПБИ 11-459(401)-02] | Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и коксохимических предприятий и производств | Постановление Госгортехнадзора России от 20.02.01 N 9 (ред. от 20.06.02) (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 13.06.01 N 07/5740-ЮД) |
| 66 | ПБ 11-542-03 | Правила безопасности в доменном производстве | Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.03 N 26 (зарегистрировано Минюстом России 07.05.03, рег. N 4509) |
| 67 | ПБ 11-543-03 | Правила безопасности в коксохимическом производстве | Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.03 N 22 (зарегистрировано Минюстом России 08.05.03, рег. N 4521) |
| 68 | ПБ 11-551-03 | Правила безопасности в литейном производстве | Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.03 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 22.05.03, рег. N 4587) |
| 69 |  | Правила безопасности при ремонте оборудования на предприятиях черной металлургии | Минчермет СССР, 14.02.86; Госгортехнадзор СССР, 10.04.89 |
| 70 | РД 12-411-01 | Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов | Постановление Госгортехнадзора России от 09.07.01 N 28 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 19.07.01 N 07/7289-ЮД) |
| 71 | РД-13-01-2006 | Методические указания о порядке осуществления надзора за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (РД-13-01-2006) | Приказ Ростехнадзора от 03.11.06 N 971 |
| 72 | РД 12-608-03 | Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения | Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.03 N 67 (зарегистрировано Минюстом России 16.06.03, рег. N 4686) |
| 73 | ПБ 12-609-03 | Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | Постановление Госгортехнадзора России от 27.05.03 N 40 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.03, рег. N 4777) |
| 74 | ПБ 12-529-03 | Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления | Постановление Госгортехнадзора России от 18.03.03 N 9 (зарегистрировано Минюстом России 04.04.03, рег. N 4376) |
| 75 | РД 10-104-95 | Временное положение о порядке и условиях проведения модернизации лифтов | Постановление Госгортехнадзора России от 29.11.95 N 59 |
| 76 | РД 10-08-92, с изменением N 1 [РДИ 10-175(08)-98] | Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажом подъемных сооружений | Постановления Госгортехнадзора России от 20.08.92 N 23, от 09.01.98 N 1 |
| 77 | РД 10-197-98 | Инструкция по оценке технического состояния болтовых и заклепочных соединений грузоподъемных кранов | Постановление Госгортехнадзора России от 31.03.98 N 20 |
| 78 | РД 10-171-97 | Инструкция по проведению дефектоскопии стальных канатов пассажирских подвесных канатных дорог | Постановление Госгортехнадзора России от 08.12.97 N 50 |
| 79 | РД 10-138-97, с изменением N 1 [РДИ 10-349(138)-00] | Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин. Часть 1. Общие положения. Методические указания | Постановления Госгортехнадзора России от 28.03.97 N 14, от 30.03.00 N 12 |
| 80 | РД-11-06-2007 | Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно- разгрузочных работ | Приказ Ростехнадзора от 10.05.07 N 31 |
| 81 | РД 10-112-96 | Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 1. Общие положения | Постановление Госгортехнадзора России от 28.03.96 N 12 |
| 82 | РД 10-89-95, с изменениями N 1 [РДИ 10-160(89)-97] и N 2 [РДИ 10-352(89)-00] | Методические указания по обследованию предприятий (владельцев), эксплуатирующих подъемные сооружения | Постановления Госгортехнадзора России от 25.04.95 N 21, от 17.11.97 N 41, от 05.04.00 N 19 |
| 83 | РД 10-72-94 | Методические указания по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы | Госатомнадзор России |
| 84 | РД 10-98-95 | Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов | Постановление Госгортехнадзора России от 12.05.95 N 25 |
| 85 | РД 10-118-96 | Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических мостовых и козловых кранов | Постановление Госгортехнадзора России от 12.09.96 N 36 |
| 86 | РД 10-528-03 | Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | Постановление Госгортехнадзора России от 04.03.03 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 28.03.03, рег. N 4345) |
| 87 |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог | Госатомнадзор России |
| 88 | ПБ 10-382-00, с изменениями | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), с изменениями | Постановление Госгортехнадзора России от 31.12.99 N 98 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 17.08.00 N 6884- ЭР); Приказ Ростехнадзора от 28.10.08 N 849А |
| 89 | ПБ 10-257-98 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов- манипуляторов | Постановление Госгортехнадзора России от 31.12.98 N 79 |
| 90 | ПБ 10-157-97, с изменением N 1 [ПБИ 10-371(157)-00], изменениями | Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков | Постановления Госгортехнадзора России от 20.11.97 N 44, от 21.07.00 N 43; Приказ Ростехнадзора от 28.10.08 N 849А |
| 91 | ПБ 10-558-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов | Постановление Госгортехнадзора России от 16.05.03 N 31 (зарегистрировано Минюстом России 27.05.03, рег. N 4597) |
| 92 | ПБ 10-559-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог | Постановление Госгортехнадзора России от 16.05.03 N 32 зарегистрировано Минюстом России 27.05.03, рег. N 4598) |
| 93 | ПБ 10-403-01 | Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (ПБ 10-403-01) | Постановление Госгортехнадзора России от 11.03.01 N 10 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 19.07.01 N 07/7306-ЮД). Приказ Ростехнадзора от 01.08.06 N 738 (ред. от 30.07.07) |
| 94 | ПБ 10-611-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.03 N 87 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.03, рег. N 4717) |
| 95 | ПБ 10-518-02 | Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников | Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.02 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 04.12.02, рег. N 3994) |
| 96 |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации фуникулеров (наклонных подъемников) | Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.92 N 16 |
| 97 | ПБ 10-77-94, с изменениями и дополнениями N 1 | Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов | Постановления Госгортехнадзора России от 02.08.94 N 47, от 24.03.97 N 13 |
| 98 | РД 10-172-97 | Рекомендации по конструкции и установке поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров | Одобрены Постановлением Госгортехнадзора России от 08.12.97 N 51 |
| 99 | РД 10-525-03 | Рекомендации по проведению испытаний грузоподъемных машин | Приказ Госгортехнадзора России от 19.02.03 N 27 |
| 100 | РД 10-33-93, с изменением N 1 (РД 10-231-98) | Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации | Госатомнадзор России |
| 101 | РД 10-40-93, с Изменениями N 1 [РДИ 10-388(40)-00] | Типовая инструкция для инженерно-технических работников по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин | Постановления Госгортехнадзора России от 26.11.93 N 42, от 06.10.00 N 59 |
| 102 | РД 10-275-99 | Типовая инструкция для инженерно- технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных кранов- трубоукладчиков в исправном состоянии | Постановление Госгортехнадзора России от 19.03.99 N 22 |
| 103 | РД 10-30-93, с изменением N 1 [РДИ 10-395(30)-00] | Типовая инструкция для инженерно- технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии | Постановления Госгортехнадзора России от 26.07.93 N 27, от 28.12.00 N 70 |
| 104 | РД 10-93-95 | Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации башенных кранов | Постановление Госгортехнадзора России от 30.05.95 N 28 |
| 105 | РД 10-276-99 | Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков | Постановление Госгортехнадзора России от 19.03.99 N 23 |
| 106 | РД 10-103-95 | Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов | Постановление Госгортехнадзора России от 16.11.95 N 56 |
| 107 | РД 10-74-94, с Изменениями N 1 [РДИ 10-426(74)-01] | Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных) | Постановления Госгортехнадзора России от 02.08.94 N 46, от 06.12.01 N 60 |
| 108 | РД 10-34-93, с Изменениями N 1 [РДИ 10-406(34)-01] | Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами | Постановления Госгортехнадзора России от 18.10.93 N 37, от 30.05.01 N 19 |
| 109 | РД 10-274-99 | Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами- трубоукладчиками | Постановление Госгортехнадзора России от 19.03.99 N 20 |
| 110 | РД 10-332-99 | Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками | Постановление Госгортехнадзора России от 17.12.99 N 93 |
| 111 | РД 10-208-98), с Изменением N 1 [РДИ 10-474(208)-02] | Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов | Постановления Госгортехнадзора России от 28.05.98 N 33, от 19.07.02 N 45 |
| 112 | РД 10-107-96, с Изменением N 1 (РДИ 10-430(107)-02) | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами | Постановления Госгортехнадзора России от 08.02.96 N 3, от 30.01.02 N 7 |
| 113 | РД 10-360-00 | Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта | Постановление Госгортехнадзора России от 22.05.00 N 26 |
| 114 | РД 10-199-98 | Типовая инструкция по безопасному ведению работ для машинистов подъемников (вышек) | Постановление Госгортехнадзора России от 02.04.98 N 22 |
| 115 | РД 10-198-98 | Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люлек, находящихся на подъемнике (вышке) | Постановление Госгортехнадзора России от 02.04.98 N 21 |
| 116 | РД 02-419-01 | Типовая инструкция по охране труда для государственных инспекторов, осуществляющих надзор за эксплуатацией грузоподъемных машин | Приказ Госгортехнадзора России от 23.08.01 N 113 |
| 117 | РД 10-399-01 | Требования к регистраторам параметров грузоподъемных кранов | Постановление Госгортехнадзора России от 09.02.01 N 7 |
| 118 | РД 10-117-95 | Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов | Постановление Госгортехнадзора России от 08.08.95 N 41 |
| 119 | РД 10-235-98 | Инструкция по надзору за изготовлением, монтажом и ремонтом объектов котлонадзора | Постановление Госгортехнадзора России от 03.09.98 N 56 |
| 120 | РД 10-96-95 | Методические указания о порядке оставления паспортов (дубликатов) паровых и водогрейных котлов | Постановление Госгортехнадзора России от 08.08.95 N 42 |
| 121 | РД 10-165-97 | Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов | Постановление Госгортехнадзора России от 08.12.97 N 49 |
| 122 | РД 10-16-92, с изменениями и дополнениями (РД 10-162-97), с изменением N 1 [РДИ 10-362(16)-00] | Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды | Постановления Госгортехнадзора России от 30.12.92 N 39, от 02.12.97 N 48, от 16.05.00 N 33. Приказ Ростехнадзора от 01.08.06 N 738 (ред. от 30.07.07) |
| 123 | РД 03-29-93 | Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды | Постановление Госгортехнадзора России от 23.08.93 N 30 |
| 124 | РД 10-210-98 | Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов | Постановление Госгортехнадзора России от 05.03.98 N 11 |
| 125 | РД 10-179-98 | Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно- химического режима паровых и водогрейных котлов | Постановление Госгортехнадзора России от 09.02.98 N 5 |
| 126 | РД 10-109-96 | Методические указания по составлению паспортов трубопроводов IV категории (РД 10-109-96) | Постановление Госгортехнадзора России от 19.02.96 N 4 |
| 127 | РД 10-249-98, с Изменением N 1 [РДИ 10-413(249)-00] | Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды | Постановления Госгортехнадзора России от 25.08.98 N 50, от 13.07.01 N 31, Приказ Ростехнадзора от 01.08.06 N 738 (ред. от 30.07.07) |
| 128 | РД 10-400-01 | Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей | Постановление Госгортехнадзора России от 14.02.01 N 8. Приказ Ростехнадзора от 01.08.06 N 738 (ред. от 30.07.07) |
| 129 | РД 10-520-02 | Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды | Постановление Госгортехнадзора России от 23.10.02 N 62 (зарегистрировано Минюстом России 06.12.02, рег. N 4001) |
| 130 | ПБ 10-574-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.03 N 88 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.03, рег. N 4703) |
| 131 | ПБ 03-576-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.03 N 91 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.03, рег. N 4776) |
| 132 | ПБ 10-573-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.03 N 90 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.03, рег. N 4719) |
| 133 | ПБ 10-575-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных | Постановление Госгортехнадзора России от 11.06.03 N 89 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.03, рег. N 4705) |
| 134 | РД 153-34.0-17.460-99 | Руководящий документ по восстановительной термической обработке и контролю графитизации паропроводов из углеродистых сталей, эксплуатируемых при температуре 350 - 450 °C | Письмо Госгортехнадзора России от 23.11.98 N 12- 01/1028 (разраб. РАО "ЕЭС России, ВНИИАМ) |
| 135 | РД 10-319-99 | Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных | Постановление Госгортехнадзора России от 19.08.98 N 49 |
| 136 | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций | Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.03 N 94 (зарегистрировано Минюстом России 19.06.03, рег. N 4748) |
| 137 | РД 10-69-94 | Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики | Госатомнадзор России |
| 138 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, капитальном ремонте объектов капитального строительства | Приказ Ростехнадзора от 12.01.07 N 7 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.07, рег. N 9051) |
| 139 | РД-11-04-2006 | Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации | Приказ Ростехнадзора от 26.12.06 N 1129 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.07, рег. N 9053) |
| 140 | РД-11-03-2006 | Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора | Приказ Ростехнадзора от 26.12.06 N 1130 (зарегистрирован Минюстом России 05.03.07, рег. N 9009) |
| 141 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения | Приказ Ростехнадзора от 26.12.06 N 1128 (зарегистрирован Минюстом России 05.03.07, рег. N 9050) |
| 142 |  | Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, с Изменениями и дополнениями | Госэнергонадзор России, 07.05.92, письмо от 25.12.94 N 42-6/40-ЭТ |
| 143 | РД 03-19-94 | Основные положения подготовки, рассмотрения и принятия решений по изменениям проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, влияющих на обеспечение ядерной и радиационной безопасности | Госатомнадзор России |
| 144 | РД 03-615-03 | Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов | Госатомнадзор России |
| 145 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной технической документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения | Утверждены приказом Ростехнадзора № 1128 от 26.12.2006г. |
| 146 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | Утверждены приказом Ростехнадзора № 7 от 12.01.2007г. |
| 147 | НП-020-2000 | Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов.Требования безопасности | Госатомнадзор России |
| 148 | НП-016-05 | Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла | Ростехнадзор 2005 |
| 149 | НП-053-04 | Правила безопасности при транспортировании радиоактивных вещенств | Ростехнадзор 2005 |
| 150 | НП-035-02 | Пункты сухого хранения отработанного ядерного топлива. Требования безопасности | Госатомнадзор России |
| 151 | ПБ-13-407-01 | Единые правила безопасности при взрывных работах | Госатомнадзор России |
| 152 |  | Типовая инструкция по безопасному проведению массовых взрывов на земной поверхности | Госатомнадзор России |
| 153 | РД -13-522-02 | Инструкция по проведению, обнаружению и ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ на земной поверхности и в подземных выработках | Госатомнадзор России |
| 154 |  | Перечень взрывчатых материалов, оборудования и приборов взрывного дела, допущенных к применению в Российской Федерации | Госатомнадзор России |
| 155 |  | Технические правила ведения взрывных работ в энергетическом строительстве | Минтопэнерго России, Минатомэнерго России, Концерн «Росэнергоатом», Госгортехнадзор РФ 1997 г. |
| 156 | РД 13-537-03 | Положение о порядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения и проведения взрывных работ. | Госатомнадзор России |
| 157 | РД 06-150-97 | Инструкция о порядке технического расследования и учета утрат взрывчатых материалов в организациях, на предприятиях и объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России | Госатомнадзор России |
| 158 | РД 13-193-98 | Положение о порядке предоставления права руководства горными и взрывными работами в организациях, подконтрольных Госгортехнадзора России | Госатомнадзор России |
| 159 | ПБ 03-517-02 | Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. | Госатомнадзор России |
| 160 | РД-16-415-01 | Положение о порядке подготовки и проверке знаний персонала для взрывных работ. | Госатомнадзор России |
| 161 | РД 03-615-03 | Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов | Госатомнадзор России |
| 162 | ПБ 03-372-00 | Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля | Госатомнадзор России |
| 163 | ПБ 03-440-02 | Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля | Госатомнадзор России |
| 164 | ПБ 03-517-02 | Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов | Госатомнадзор России |
| 165 | ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов | Госатомнадзор России |
| 166 | РД 10-34-93 | Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами | Госатомнадзор России |
| 167 | РД 10-40-93 | Типовая инструкция для инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией | Госатомнадзор России |
| 168 | РД 10-74-94 | Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных) | Госатомнадзор России |
| 169 | РД 10-93-95 | Типовая инструкция крановщика (машиниста) по безопасной эксплуатации башенных кранов | Госатомнадзор России |
| 170 | РД 10-103-95 | Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов | Госатомнадзор России |
| 171 | РД 10-107-96 | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами | Госатомнадзор России |
| 172 | РД 10-332-99 | Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками | Госатомнадзор России |
| 173 | НП 045-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии | Госатомнадзор России |
| 174 | ПБ 10-611-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) | Госатомнадзор России |
| 175 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок | Государственный энергетический надзор |
| 176 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 177 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 178 | НП-061-05 | Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной эенргии | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 179 | НП-014-2000 | Правила расследования и учета нарушений при обращении с радиоактивными источниками и радиоактивными веществами, применяемыми в народном хозяйстве | Поставновление ГАН РФ ри 02.09.2003 № 6 |
| 180 | НП -064-05 | Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии |  |
| 181 | НП-067-05 | Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации | Ростехнадзор 2005 г. |
| 182 | НП-034-01 | Правила физической защиты радиационных источников , пунктов хранения радиоактивных веществ | Госатомнадзор России 2001 г. |
| 183 | НП-038-02 | Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников | Госатомнадзор России 2002 г. |
| 184 | НП-046-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии | Госатомнадзор России, Госгортехнадзор России 2003 г. |
| 185 | НП -058-04 | Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения. |  |
| 186 | НП -002-04 | Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций |  |
| 187 | НП -019-2000 | Сбор, переабботка , хранение и кондеционирование жидких радиоактивных отходов |  |
| 188 | НП -021-2000 | Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности |  |
| 189 | НП -017-2000 | Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции |  |
| 190 | НП -024-2000 | Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии |  |
| 191 | ПБ 03-273-99 | Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. | Госгортехнадзор России |
| 192 | ПБ 03-372-00 | Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля. | Госгортехнадзор России |
| 193 | ПБ 10-573-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | Госгортехнадзор России |
| 194 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок | Минтопэнерго РФ |
| 195 | ПБ 03-576-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | Госгортехнадзор России |
| 196 | ПБ 03-585-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов | Госгортехнадзор России |
| 197 | ПБ 10-611-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников. | Госгортехнадзор России |
| 198 | НПБ 114-02 | Противопожарная защита АС |  |
| 199 | НПБ 239-97 | Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость |  |
| 200 | НПБ 241-97 | Клапаны противопожарные вентсистем |  |
| 201 | НПБ 253-98 | Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость |  |
| 202 | НПБ-240-97 | Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний |  |
| 203 | ПНАЭ Г-7-002-86 | Нормы расчета на прочность оборудования и трубопровдов АЭУ | Государственным комитетом СССр по использованию атомной энергии |
| 204 | РБ-004-98 | Требования к сертификации управляющих систем, важных для безопасности атомных станций | Госатомнадзор России 1998 г. |
| 205 | НП-044-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии |  |
| 206 | НП-045-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пар и горячей воды для объектов использования атомной энергии |  |
| 207 | ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. | Госгортехнадзор |
| 208 | ПБ 03-372-00 | Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля | Госгортехнадзор |
| 209 | ПБ 03-440-02 | Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля. | Госгортехнадзор |
| 210 | ПБ 10-573-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | Госгортехнадзор |
| 211 | ПБ 03-576-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением | Госгортехнадзор |
| 212 | ПБ 10-611-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников. | Госгортехнадзор |
| 213 | ПБ 10-518-02 | Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников | Госгортехнадзор |
| 214 | ПБ 03-584-03 | Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных | Госгортехнадзор |
| 215 | ПБ 10-518-2002 | Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников | Госгортехнадзор |
| 216 | ПБ 03-605-03 | Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов | Госгортехнадзор |
| 217 | РД 10-118-96 | Основные требования безопасности к ограничителям грузоподъемности электрических мостовых и козловых кранов | Госгортехнадзор |
| 218 | РД 10-34-93 | Типовая инструкция для лиц. Ответственных за безопасное производство работ кранами. | Госгортехнадзор |
| 219 | РД 10-117-96 | Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов. | Госгортехнадзор |
| 220 | РД 22-16-93 | Указания по выбору материалов для изготовления и ремонта стальных сварных конструкций грузоподъемных кранов. | Госгортехнадзор |
| 221 | РД 22-166-86 | Краны башенные строительные. Нормы расчета. | Госгортехнадзор |
| 222 | РД 22-207-88 | Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление. | Госгортехнадзор |
| 223 | РД 03-348-00 | Методические указания по магнитной дефектоскопии стальных канатов | Госгортехнадзор |
| 224 | РД 10-397-01 | Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений. | Госгортехнадзор |
| 225 | ПБ 03-44--02 | Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля | Поставновление Госгортехнадзора от 23.01.2002 |
| 226 | ПБ 03-273-99 | Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. | Поставновление Госгортехнадзора от 30.10.1998 № 63 |
| 227 | ПБ 03-517-02 | Общие правила безопасности для организаций , осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов |  |
| 228 | ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |  |
| 229 | РД 03-298-99 | Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности. | 14.07.1999 Госгортехнадзор России Постановление 51 |
| 230 | СП АС-03 | Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 апреля 2003 г. № 69 |
| 231 |  | Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии | Постановление правительства РФ от 14.07.1997 № 865 |
| 232 | IV категория: Государственные отраслевые стандарты (ГОСТ) |
| 233 | ГОСТ 24045-94 | Пофили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами |  |
| 234 | ГОСТ 26020-83 | Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок |  |
| 235 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных конструкций |  |
| 236 | ГОСТ 28778-90 | Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия |  |
| 237 | ГОСТ 14637-89 | Прокат толстолистовой из углеродистой стали. Технические условия |  |
| 238 | ГОСТ 535-2005 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества |  |
| 239 | ГОСТ 24379.0-80 | Болты фундаментные. Общие технические условия |  |
| 240 | ГОСТ 23464-79 | Цементы. Классификация |  |
| 241 | ГОСТ 26633-2003 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые . Технические условия |  |
| 242 | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |  |
| 243 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические уловия |  |
| 244 | ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы |  |
| 245 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструкционные элементы и размеры |  |
| 246 | ГОСТ 8713-79 | Сварка под флюсом |  |
| 247 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструкционные элементы и размеры |  |
| 248 | ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод |  |
| 249 | ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Методы ультразвуковые |  |
| 250 | ГОСТ 3242-79 | Сварные соединения. Методы контроля качества |  |
| 251 | ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия. |  |
| 252 | ГОСТ 8.589-2001 | Контроль загрязненности окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения | Постановление Госстандарта России от 17.12.2001г №514-стС 01.06.2002 |
| 253 | ГОСТ 12852.5-77 | Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости |  |
| 254 | ГОСТ 21.101-97 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации | Постановление Госстроя России от 29.12.1997 №18-75С 01.04.1998 |
| 255 | ГОСТ Р 8.589-2001 | Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения |  |
| 256 | ГОСТ 21.302-96 | Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям | Постановление Минстроя России от 29.07.1996г. №18-53С 01.01.1997 |
| 257 | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Метод определения тонкости помола | Постановление Госстроя СССР от 14.10.1976 №169С 01.01.1978 |
| 258 | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (с изменениями 1984 г., 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 14.10.1976 №169С 01.01.1978 |
| 259 | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии | Постановление Госстроя СССР от 21.08.1981 №151С 01.07.1983 |
| 260 | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения | Постановление Госстроя СССР от 22.04.1980 №65 С 01.01.1989 |
| 261 | ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения | Постановление Госстроя СССР от 26.02.1985 №19С 01.01.1986 |
| 262 | ГОСТ 969-91 (СТ СЭВ 6826) | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 21.01.1991 №2С 01.01.1992 |
| 263 | ГОСТ 1497-84 | Металлы. Методы испытания на растяжение | Постановление Госстроя СССР от 16.07.1984 №2515С 01.01.1986 |
| 264 | ГОСТ 5180-84 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик | Постановление Госстроя СССР от 24.10.1984 №177С 01.01.1985 |
| 265 | ГОСТ 8829-94 | Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости | Постановление Госстроя России от 17.07.1997 №18-39С 01.01.1998 |
| 266 | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 №18-17С 01.09.1996 |
| 267 | ГОСТ 10060.1-95 | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 №18-17С 01.09.1996 |
| 268 | ГОСТ 10060.2-95 | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многовариантном замораживании и оттаивании | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 №18-17С 01.09.1996 |
| 269 | ГОСТ10060.3-95 | Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 №18-17С 01.09.1996 |
| 270 | ГОСТ 10060.4-95 | Бетоны. Структурно-механичес-кий метод ускоренного определения морозостойкости | Постановление Госстроя России от 05.03.1996 №18-17С 01.09.1996 |
| 271 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам | Постановление Госстроя СССР от 29.12.1989 №168С 01.01.1991 |
| 272 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Общие требования. | Постановление Госстроя России от 14.12.2000 №127С 01.07.2001 |
| 273 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия | Постановление Госстроя СССР от 18.05.1990 №45С 01.01.1991 |
| 274 | ГОСТ 12071-2000 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов | Постановление Госстроя России от 20.12.2000 №129С 01.07.2001 |
| 275 | ГОСТ 12536-79 | Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава | Постановление Госстроя СССР от 12.10.1979 №189С 01.07.1980 |
| 276 | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 №242С 01.01.1980 |
| 277 | ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Методы определения плотности | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 №242С 01.01.1980 |
| 278 | ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 №242С 01.01.1980 |
| 279 | ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 №242С 01.01.1980 |
| 280 | ГОСТ 12730.4-78 | Бетоны. Методы определения показателей пористости | Постановление Госстроя СССР от 22.12.1978 №242С 01.01.1980 |
| 281 | ГОСТ 12852.0-77 | Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний | Постановление Госстроя СССР от 09.11.1977 №171С 01.07.1978 |
| 282 | ГОСТ 12852.6-77 | Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности | Постановление Госстроя СССР от 09.11.1977 №171С 01.07.1978 |
| 283 | ГОСТ 12997-84 | Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. Общие технические требования. Методы испытания | Постановление Госстандарта СССР от 26.11.1984 №3988С 01.07.1986 |
| 284 | ГОСТ 13015-2003 | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения | Постановление Госстроя России от 30.06.2003 №128С 01.03.2004 |
| 285 | ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры | Постановление Госстроя СССР от 28.11.1991 №19С 01.07.1992 |
| 286 | ГОСТ 17623-87 | Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности | Постановление Госстроя СССР от 01.07.1987 №126С 01.01.1990 |
| 287 | ГОСТ 17624-87 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (поправка 1989 г.) | Постановление Госстроя СССР 26.12.1986 №67С 01.01.1988 |
| 288 | ГОСТ 17625-83 | Конструкция и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры | Постановление Госстроя СССР от 29.06.1983 №132С 01.01.1984 |
| 289 | ГОСТ 17177-96 | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний | Постановление Госстроя России от 17.11.1994 №18-80С 01.04.1996 |
| 290 | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности | Постановление Госстроя СССР от 13.08.1986 №108С 01.01.1987 |
| 291 | ГОСТ 18353-79 | Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов | Постановление Госстандарта СССР от 11.11.1979 №4245С 01.07.1980 |
| 292 | ГОСТ 19281-89 | Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (с изменением 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 28.09.1989 №2972С 01.01.1991 |
| 293 | ГОСТ 19804-91 | Сваи железобетонные. Технические условия | Постановление Госстроя СССР 28.11.1991 №23С 01.07.1992 |
| 294 | ГОСТ 20522-96 | Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний | Постановление Госстроя России от 01.08.1996 №18-58С 01.01.1997 |
| 295 | ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 12.10.1990 №86С 01.07.1991 |
| 296 | ГОСТ 21778-81 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения | Постановление Госстроя СССР от 02.12.1980 №184С 01.07.1981 |
| 297 | ГОСТ 22733-2002 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности | Постановление Госстроя СССР от 24.04.2002 №170С 01.07.2003 |
| 298 | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля | Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 №192С 01.01.1991 |
| 299 | ГОСТ 22783-77 | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие | Постановление Госстроя СССР от 31.10.1977 №168С 01.07.1978 |
| 300 | ГОСТ 22904-93 | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположение арматуры | Постановление Госстроя СССР от 07.02.1994 №18-7С 01.01.1995 |
| 301 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические требования | Постановление Госстроя России от 19.10.1999 №39С 01.01.2001 |
| 302 | ГОСТ 23120-78 | Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 28.04.1978 №71С 01.01.1979 |
| 303 | ГОСТ 23121-78 | Балки подкрановые стальные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 28.04.1978 №72С 01.01.1979 |
| 304 | ГОСТ 23279-85 | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия | Постановление Госстроя СССР от 28.11.1984 №194С 01.01.1986 |
| 305 | ГОСТ 23289-94 | Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия | Постановление Госстроя России от 09.10.1995 №18-91С 01.01.1996 |
| 306 | ГОСТ 23543-88 | Приборы геодезические. Общие технические условия (с изменением 1994 г.) | Постановление Госстроя СССР от 20.12.1988 №4299С 01.01.1990 |
| 307 | ГОСТ 23732-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 07.06.1979 №82С 01.01.1980 |
| 308 | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия (с изменением 2000 г.) | Постановление Госстроя СССР от 22.06.1979 №92С 01.07.1980 |
| 309 | ГОСТ 23740-79 | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ | Постановление Госстроя СССР от 20.06.1979 №89С 01.01.1980 |
| 310 | ГОСТ 23858-79 | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки | Постановление Госстроя СССР от 28.09.1979 №182С 01.01.1981 |
| 311 | ГОСТ 24211-2003 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические требования | Постановление Госстроя Росии от 21.06.2003 №90С 01.03.2004 |
| 312 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона | Постановление Госстроя СССР от 31.12.1980 №237С 01.01.1982 |
| 313 | ГОСТ 24545-81 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость | Постановление Госстроя СССР от 30.12.1980 №214С 01.01.1982 |
| 314 | ГОСТ 24741-81 | Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 04.05.1981 №60С 01.01.1982 |
| 315 | ГОСТ 24846-81 | Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений | Постановление Госстроя СССР от 17.06.1981 №96С 01.01.1982 |
| 316 | ГОСТ 24847-81 | Грунты. Метод определения глубины сезонного промерзания | Постановление Госстроя СССР от 15.06.1981 №95С 01.01.1982 |
| 317 | ГОСТ 25100-95 | Грунты. Классификация | Постановление Госстроя России от 20.02.1996 №18-10С 01.07.1996 |
| 318 | ГОСТ 25137-82 | Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые (с изменением 1986 г.) | Постановление Госстроя СССР от 31.12.1981 №291С 01.01.1983 |
| 319 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования | Постановление Госстроя СССР от 04.03.1982 №43С 01.01.1983 |
| 320 | ГОСТ 26047-83 | Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки) | Постановление Госстроя СССР от 19.12.1983 №321С 01.07.1984 |
| 321 | ГОСТ 26134-84 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости (с изменением 1988 г.) | Постановление Госстроя СССР от 19.03.1984 №26С 01.07.1985 |
| 322 | ГОСТ 26433.0-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения | Постановление Госстроя СССР от 17.10.1984 №174С 01.01.1986 |
| 323 | ГОСТ 26607-85 (СТ СЭВ 4416-83) | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски | Постановление Госстроя СССР от 28.06.1985 №102С 01.01.1986 |
| 324 | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с изменением 2002 г.) | Постановление Госстроя СССР от 16.05.1991 №21С 01.01.1992 |
| 325 | ГОСТ 27005-86 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности | Постановление Госстроя СССР от 08.08.1986 №106С 01.01.1988 |
| 326 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава | Постановление Госстроя СССР от 25.03.1986 №31С 01.01.1987 |
| 327 | ГОСТ 27321-87 | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 03.06.1987 №107С 01.01.1989 |
| 328 | ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87) | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету (с изменением 1993 г.) | Постановление Госстроя СССР от 25.03.1988 №48С 01.07.1988 |
| 329 | ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 05.01.1989 №1С 01.01.1990 |
| 330 | ГОСТ 28168-89 | Почвы. Отбор проб | Постановление Госстандарта СССР от 26.06.1989 №2004С 01.04.1990 |
| 331 | ГОСТ 28347-89 | Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 22.11.1989 №150С 01.07.1990 |
| 332 | ГОСТ 28570-90 (СТ СЭВ 3978-83) | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций | Постановление Госстроя СССР от 24.05.1990 №50С 01.01.1991 |
| 333 | ГОСТ 30245-2003 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия | Постановление Госстроя России от 30.06.2003 №130С 01.10.2003 |
| 334 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий | Постановление Минстроя России от 19.03.1997 №18-60С 01.01.1997 |
| 335 | ГОСТ 30459-2003 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности | Постановление Госстроя России от 21.06.2003 №92С 01.03.2003 |
| 336 | ГОСТ 2601-74 | Сварка металлов. Термины и основные понятия |  |
| 337 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |  |
| 338 | ГОСТ 2246-70 | Проволока стальная сварочная. Технические условия |  |
| 339 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварочные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 340 | ГОСТ 9087Е | Флюсы сварочные плавленые. Технические условия. |  |
| 341 | ГОСТ 9466-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. |  |
| 342 | ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки и конструктивных и теплоустойчивых сталей. Типы. |  |
| 343 | ГОСТ 10051-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы. |  |
| 344 | ГОСТ 10052-75 | Электроды покрытые металлические для ручной сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы. |  |
| 345 | ГОСТ 10543-75 | Проволока стальная наплавочная. Технические условия |  |
| 346 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острым м тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 347 | ГОСТ 14771-76 | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 348 | ГОСТ 15164-69 | Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры. |  |
| 349 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры. |  |
| 350 | ГОСТ 16037-80 | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 351 | ГОСТ 23518-79 | Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острым и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |  |
| 352 | ГОСТ 26271-84 | Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия. |  |
| 353 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |  |
| 354 | ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств. |  |
| 355 | ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |  |
| 356 | ГОСТ 7566-81 | Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |  |
| 357 | ГОСТ 12503-75 | Сталь. Метод ультразвукового контроля. Общие требования. |  |
| 358 | ГОСТ 380-71 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки |  |
| 359 | ГОСТ 19281-89 | Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия |  |
| 360 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций . Общие технические условия. |  |
| 361 | ГОСТ 535-88 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия. |  |
| 362 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент. |  |
| 363 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |  |
| 364 | ГОСТ 8240-89 | Швеллера стальные горячекатаные. Сортамент. |  |
| 365 | ГОСТ 8278-83 | Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент. |  |
| 366 | ГОСТ 9234-74 | Профили стальные гнутые листовые с трапециевидным гофром. Сортамент. |  |
| 367 | ГОСТ 25577-82 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические условия |  |
| 368 | ГОСТ 8568-57 | Листы стальные с ромбическими и чечевичными рифлением. Технические условия. |  |
| 369 | ГОСТ 5632-72 | Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. |  |
| 370 | ГОСТ 8559-75 | Сталь калиброванная шестигранный. Сортамент |  |
| 371 | ГОСТ 1577-81 | Прокат толстолистовой и широкополочный из конструкционной качественной стали. Технические условия |  |
| 372 | ГОСТ11269-65 | Прокат листовой и широкополосный универсальный специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали. Технические условия. |  |
| 373 | ГОСТ 24982-81 | Прокат листовой из коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. Технические условия.. |  |
| 374 | ГОСТ 2333-80 | Проволока стальная. Типы. |  |
| 375 | ГОСТ 2771-81 | Проволока круглая холоднотянутая. Сортамент |  |
| 376 | ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия. |  |
| 377 | ГОСТ 7372-79 | Проволока стальная канатная. Технические условия |  |
| 378 | ГОСТ 3241-91 | Канаты стальные. Технические условия |  |
| 379 | ГОСТ 7668-80 | Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6*36. Сортамент |  |
| 380 | ГОСТ 155150-79 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |  |
| 381 | ГОСТ 17599.0-81 | Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия. |  |
| 382 | ГОСТ 22353-77 | Болты высокопрочные класса точности В. конструкция и размеры. |  |
| 383 | ГОСТ 22356-77 | Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Конструкция и размеры |  |
| 384 | ГОСТ 5915-70 | Гайки шестигранные точности В. конструкция и размеры. |  |
| 385 | ГОСТ 22354-77 | Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры. |  |
| 386 | ГОСТ 22827-87 | Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия. |  |
| 387 | ГОСТ27553-87 | Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам работы. |  |
| 388 | ГОСТ 1575-87 | Краны Грузоподъемные. Ряды основных параметров. |  |
| 389 | ГОСТ 6619-75 | Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия. |  |
| 390 | ГОСТ 6627-74 | Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры. |  |
| 391 | ГОСТ 6628-73 | Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкции и размеры. |  |
| 392 | ГОСТ 12840-80 | Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры. |  |
| 393 | ГОСТ 27584-88 | Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия. |  |
| 394 | ГОСТ 21.001-93 | СПДС. Общие положения |  |
| 395 | ГОСТ 21.112-87 | СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения. |  |
| 396 | ГОСТ 12.604-82 | СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи. |  |
| 397 | ГОСТ 27372-87 | Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия. |  |
| 398 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладные изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |  |
| 399 | ГОСТ 23118-98 | Конструкции стальные. Общие технические условия. |  |
| 400 | ГОСТ 24741-81 | Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия |  |
| 401 | ГОСТ 6992-60 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод испытания на стойкость в атмосферных условиях. |  |
| 402 | ГОСТ 9980.1-86Е | Материалы лакокрасочные. Правила приемки. |  |
| 403 | ГОСТ 9980.2-86Е | Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытания. |  |
| 404 | ГОСТ 9980.3-86Е | Материалы лакокрасочные. Упаковка. |  |
| 405 | ГОСТ 9980.4-86Е | Материалы лакокрасочные. Маркировка. |  |
| 406 | ГОСТ 9980.5-86Е | Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение |  |
| 407 | ГОСТ 10529-79 | Теодолиты. Общие технические условия. |  |
| 408 | ГОСТ 2.105-95 | ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. |  |
| 409 | ГОСТ 2.111-68 | ЕСКД. Нормоконтроль. |  |
| 410 | ГОСТ 2.113-70 | ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы. |  |
| 411 | ГОСТ 2.501-88 | ЕСКД. Правила учета и хранения. |  |
| 412 | ГОСТ 2.503-90 | ЕСКД. Правила внесения изменений. |  |
| 413 | ГОСТ 2.602-68 | ЕСКД. Ремонтные документы. |  |
| 414 | ГОСТ 2.604-68 | ЕСКД. Чертежи ремонтные. |  |
| 415 | ГОСТ 12.0.001-82 | ССБТ. Основные положения |  |
| 416 | ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. |  |
| 417 | ГОСТ 12.1.003-83 | ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. |  |
| 418 | ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. |  |
| 419 | ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. |  |
| 420 | ГОСТ12.1.019-79 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номекалатура видов защиты. |  |
| 421 | ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. |  |
| 422 | ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. |  |
| 423 | ГОСТ 12.3.003-86 | ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности. |  |
| 424 | ГОСТ12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. |  |
| 425 | ГОСТ 12.3.016-87 | Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности. |  |
| 426 | ГОСТ 12.3.033-84 | ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации. |  |
| 427 | ГОСТ 12.3.035-84 | ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности. |  |
| 428 | ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. |  |
| 429 | ГОСТ12.3.010-82 | ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации. |  |
| 430 | ГОСТ 12.4.009-83 | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. |  |
| 431 | ГОСТ 12.4.026-76 | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. |  |
| 432 | ГОСТ Р 51872-2002 | Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения | Госстрой России |
| 433 | ГОСТ 26433.1-89 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления | Госстрой СССР |
| 434 | ГОСТ 26433.2-94 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений | Минстрой России |
| 435 | ГОСТ 28984-91 | Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения | Госстрой СССР |
| 436 | ГОСТ 1811-97 | Трапы для систем канализации зданий. Технические условия | Госстрой России |
| 437 | ГОСТ 3634-99 | Люки смотровых колодцев и дождеприёмники ливнесточных колодцев. Технические условия | Госстрой России |
| 438 | ГОСТ 6942-98 | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия | Госстрой России |
| 439 | ГОСТ 10944-97 | Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий.Общие технические условия | Госстрой России |
| 440 | ГОСТ 19681-94 | Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия | Минстрой России |
| 441 | ГОСТ 25150-82 | Канализация. Термины и определения | Госстандарт СССР |
| 442 | ГОСТ 25151-86 | Водоснабжение. Термины и определения | Госстандарт СССР |
| 443 | ГОСТ 27065-86 | Качество вод. Термины и определения | Госстандарт СССР |
| 444 | ГОСТ 17.4.3.02-85 | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ | Госстандарт СССР |
| 445 | ГОСТ 17.5.3.06-85 | Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ | Госстандарт СССР |
| 446 | ГОСТ 8717.0-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Технические условияизм.(1985) | Госстрой СССР |
| 447 | ГОСТ 8717.1-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры | Госстрой СССР |
| 448 | ГОСТ 9818-85 | Марши и площадки лестниц железобетонные.Технические условияизм.(1987) | Госстрой СССР |
| 449 | ГОСТ 13579-78 | Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условияизм.(1985) | Госстрой СССР |
| 450 | ГОСТ 13580-85 | Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия | Госстрой СССР |
| 451 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества | Госстандарт СССР |
| 452 | ГОСТ 7512-82* | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод | Госстандарт СССР |
| 453 | ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые | Госстандарт СССР |
| 454 | ГОСТ 12503-75* | Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования | Госкомитет стандартов Совета министров СССР |
| 455 | ГОСТ 3845-75* | Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением | Госстандарт СССР |
| 456 | ГОСТ 30242-97 | Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения | Госстандарт России |
| 457 | ГОСТ 18442-80* | Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования | Госстандарт СССР |
| 458 | ГОСТ 25136-82 | Соединения трубопроводов. Метод испытания на герметичность | Госстандарт СССР |
| 459 | ГОСТ 21105-87* | Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод | Госстандарт СССР |
| 460 | ГОСТ 23055-78* | Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля | Госстандарт СССР |
| 461 | ГОСТ 2246-70* | Проволока стальная сварочная. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 462 | ГОСТ 2601-84* | Сварка металлов. Термины и определения основных понятий | Госстандарт СССР |
| 463 | ГОСТ 5264-80* | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Госстандарт СССР |
| 464 | ГОСТ 8713-79* | Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Госстандарт СССР |
| 465 | ГОСТ 9087-81* | Флюсы сварочные плавленые. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 466 | ГОСТ 9466-75* | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки стали и наплавки. Классификация и общие технические условия | Госстандарт СССР |
| 467 | ГОСТ 11533-75 | Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Госстандарт СССР |
| 468 | ГОСТ 11534-75* | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Госстандарт СССР |
| 469 | ГОСТ 14771-76* | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Госстандарт СССР |
| 470 | ГОСТ 16037-80* | Соединения стальные сварных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Госстандарт СССР |
| 471 | ГОСТ 2.312-72* | ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений | Госстандарт СССР |
| 472 | ГОСТ 9467-75* | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы | Госстандарт СССР |
| 473 | ГОСТ 23518-79 | Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры | Госстандарт СССР |
| 474 | ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки | Госстандарт РФ |
| 475 | ГОСТ 4543-71* | Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 476 | ГОСТ 5781-82* | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 477 | ГОСТ 10885-85* | Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 478 | ГОСТ 19903-74* | Прокат листовой горячекатаный. Сортамент | Госстандарт СССР |
| 479 | ГОСТ 11069-2001 | Алюминий первичный. Марки | Госстандарт России |
| 480 | ГОСТ 535-2005 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия | Ростехрегулирование |
| 481 | ГОСТ 2590-2006 | Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент | Ростехрегулирование |
| 482 | ГОСТ 8239-89 | Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент | Госстандарт СССР |
| 483 | ГОСТ 19904-90 | Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент | Госстандарт СССР |
| 484 | ГОСТ 27772-88* | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия | Госстандарт СССР |
| 485 | ГОСТ Р 51685-2000 | Рельсы железнодорожные. Общие технические условия | Госстандарт России |
| 486 | ГОСТ 25131-82 | Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования | Госстандарт СССР |
| 487 | ГОСТ 6465-76* | Эмали ПФ-115. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 488 | ГОСТ 10277-90 | Шпатлевки. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 489 | ГОСТ 28379-89 | Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 490 | ГОСТ 9.402-2004 | ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| 491 | ГОСТ 25129-82* | Грунтовка ГФ-021. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 492 | ГОСТ Р 51693-2000 | Грунтовки антикоррозионные. Общие технические условия | Госстандарт России |
| 493 | ГОСТ 5631-79* | Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия | Госстандарт СССР |
| 494 | ГОСТ 28574-90 | Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий | Госстрой СССР |
| 495 | ГОСТ 24379.0-80 | Болты фундаментные. Общие технические условия | Госстрой СССР |
| 496 | ГОСТ 24379.1-80 | Болты фундаментные. Конструкция и размеры | Госстрой СССР |
| 497 | ГОСТ 25772-83 | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия | Госстрой СССР |
| 498 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент.Технические условия.Изм.1 (1988)изм.2 (1998) | Госстрой СССР |
| 499 | ГОСТ 24260-91 | Добавки для цементов. Классификация. | Госстрой СССР |
| 500 | ГОСТ 25328-82 | Цемент для строительных растворов. Технические условия. | Госстрой СССР |
| 501 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. | Госстрой СССР |
| 502 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия | МНТКС |
| 503 | ГОСТ 28013-98* | Растворы строительные. Общие технические условия | МНТКС |
| 504 | ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия | Госстрой СССР |
| 505 | ГОСТ 26887-86 | Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия | Госстрой СССР |
| 506 | ГОСТ 27372-87 | Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия | Госстрой СССР |
| 507 | ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения | Госстандарт СССР |
| 508 | ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. | Госкомитет СССР по делам строительства |
| 509 | ГОСТ 12.4.107-82 | ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования. | Госстрой СССР |
| 510 | ГОСТ Р 50849-96* | Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытаний.изм.1 (2000) | Минстрой России |
| 511 | ГОСТ 12.3.019-80 | Испытания и измерения электрические Общие требования безопасности |  |
| 512 | ГОСТ 12.3. 032 -84 | Работы электромонтажные Общие требования безопасности |  |
| 513 | ГОСТ Р 50571.1-93 | Электроустановки зданий Основные положения |  |
| 514 | ГОСТ Р 50571.2-94 | Электроустановки зданий часть3 Основные характеристики |  |
| 515 | ГОСТ Р 50571.3-94 | Электроустановки зданий часть4 Требования по обеспечению безопасности Защита от поражения электрическим током |  |
| 516 | ГОСТ Р 50571.4-94 | Электроустановки зданий часть4 Требования по обеспечению безопасности Защита от тепловых воздействий |  |
| 517 | ГОСТ Р 50571.5-94 | Электроустановки здания часть4 Требования по обеспечению безопасности Защита от сверхтока |  |
| 518 | ГОСТ Р 50571.6-94 | Электроустановки зданий часть4 Требования по обеспечению безопасности Защита от понижения напряжения |  |
| 519 | ГОСТ Р 50571.7-94 | Электроустановки зданий часть4 Требования по обеспечению безопасности Отделение, отключение, управление |  |
| 520 | ГОСТ Р 50571.8-94 | Электроустановки зданий часть4 Требования по обеспечению безопасности Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током |  |
| 521 | ГОСТ Р 50571.9-94 | Электроустановки зданий часть4 Требования по обеспечению безопасности Применение мер защиты от сверхтоков |  |
| 522 | ГОСТ Р 50571.10-96 | Электроустановки зданий часть5 Выбор и монтаж электрооборудования Глава 54 Заземляющие устройства и защитные проводники |  |
| 523 | ГОСТ 21.514-88 | Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах. | Постановление Госстроя СССР от 28.12.87 № 302с 01.07.1988 |
| 524 | ГОСТ 12.1.030-87 | Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. | Постановление Госстандарта от 15.05.81 № 2004С 01.07.1982 |
| 525 | ГОСТ 12.3.032-84 | Работы электромонтажные. Общие требования безопасности. | Постановление Госстандарта от 29.04.84 № 1537С 01.01.1985 |
| 526 | ГОСТ Р 50571.1-93 | Электроустановки зданий. Части1 и2 . Основные положения. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 527 | ГОСТ Р 50571.2-93 | Электроустановки зданий. Часть 3.Основные характеристики. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 528 | ГОСТ Р 50571.3-93 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 529 | ГОСТ Р 50571.4-93 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 530 | ГОСТ Р 50571.5-93 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 531 | ГОСТ Р 50571.6-93 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 532 | ГОСТ Р 50571.7-93 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 533 | ГОСТ Р 50571.8-93 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 534 | ГОСТ Р 50571.9-93 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от сверхтока. | Постановлением Госстандарта РФОт 12.03.96 № 164С 01.07.1996 |
| 535 | ГОСТ Р 50571.10-93 | Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники. | Постановлением Госстандарта РФОт 10.07.96 № 449С 01.07.1996 |
| 536 | ГОСТ Р 50571.11-96 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Ванные и душевые помещения. | Постановлением Госстандарта РФОт 10.07.96 № 446С 01.01.1997 |
| 537 | ГОСТ Р 50571.12-96 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Помещения, содержащие нагреватели для саун. | Постановлением Госстандарта РФОт 10.07.96 № 447С 01.01.1997 |
| 538 | ГОСТ Р 50571.13-96 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком. | Постановлением Госстандарта РФОт 10.07.96 № 448С 01.01.1997 |
| 539 | ГОСТ Р 50571.14-96 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений. | Постановлением Госстандарта РФОт 24.12.96 № 683С 01.07.1997 |
| 540 | ГОСТ Р 50571.15-97 | Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Эдектропроводки. | Постановлением Госстандарта РФОт 08.04.97 № 125С 01.07.1997 |
| 541 | ГОСТ Р 50571.16-99 | Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Приемосдаточные испытания | Постановлением Госстандарта РФот 28.04.1999 № 149С 01.07.1999 |
| 542 | ГОСТ Р 50571.17-2000 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Выбор мер защиты в зависимости от внешних условий. | Постановлением Госстандарта РФОт 01.12.2000 № 327-стС 01.07.2001 |
| 543 | ГОСТ Р 50571.18-2000 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от перенапряжений. | Постановлением Госстандарта РФОт 18.12.2000 № 377-стС 01.01.2002 |
| 544 | ГОСТ Р 50571.19-2000 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от перенапряжений | Постановлением Госстандарта РФОт 18.12.2000 № 372-стС 01.01.2002 |
| 545 | ГОСТ Р 50571.20-2000 | Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от перенапряжений. | Постановлением Госстандарта РФОт 18.12.2000 № 373-стС 01.01.2002 |
| 546 | ГОСТ Р 50571.21-2000 | Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации. | Постановлением Госстандарта РФОт 18.12.2000 № 375-стС 01.01.2002 |
| 547 | ГОСТ Р 50571.22-2000 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Заземление оборудования обработки информации. | Постановлением Госстандарта РФОт 18.12.2000 № 376-стС 01.01.2002 |
| 548 | ГОСТ Р 50571.23-2000 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Заземление оборудования обработки информации. | Постановлением Госстандарта РФОт 18.12.2000 № 374-стС 01.01.2002 |
| 549 | ГОСТ Р 50571.24-2000 | Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования. | Постановлением Госстандарта РФОт 26.12.2000 № 422-стС 01.01.2002 |
| 550 | ГОСТ Р 50571.25-2001 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями. | Постановлением Госстандарта РФОт 24.12.2001 № 570-стС 01.07.2002 |
| 551 | ГОСТ Р 50571.26-2002 | Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Устройства для защиты от импульсных перенапряжений. | Постановлением Госстандарта РФОт 25.12.2002 № 518-стС 01.01.2004 |
| 552 | ГОСТ Р 50571.27-2003 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Временные электрические установки для сооружений, устройств для развлечений и павильонов на ярмарках, в парках развлечений и цирках. | Постановлением Госстандарта РФОт 02.04.2003 № 105-стС 01.01.2004 |
| 553 | ГОСТ Р 50571.28-2006 | Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 27.12.2006 № 413-стС 01.01.2008 |
| 554 | ГОСТ 10434-82 | Соединения контактные электрические.Классификация. Общие технические требования. | Госстандарт СССРС 01.01.1983 |
| 555 | ГОСТ Р 51321.1-2007 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1.Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 27.12.2007 № 508-стС 01.01.2009 |
| 556 | ГОСТ Р 51321.3-99 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 3.Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы испытаний. | Постановлением Госстандарта РФОт 06.10.1999 № 328-стС 01.07.2000 |
| 557 | ГОСТ Р 51321.4-2000 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4.Дополнительные требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок. | Постановлением Госстандарта РФОт 21.12.2000 № 394-стС 01.01.2002 |
| 558 | ГОСТ Р 51321.5-99 | Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным для наружной установки в общедоступных местах (распределительным шкафам). | Постановлением Госстандарта РФОт 06.10.1999 № 329-стС 01.07.2001 |
| 559 | ГОСТ Р 50030.1-2007 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 27.12.2007 № 507-ст С 01.07.2008 |
| 560 | ГОСТ Р 50030.2-99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. | Постановлением Госстандарта РФОт 17.12.1999 № 539-стС 01.01.2002 |
| 561 | ГОСТ Р 50030.2-99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями. | Постановлением Госстандарта РФОт 23.12.1999 № 678-стС 01.01.2002 |
| 562 | ГОСТ Р 50030.2-99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1. Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели. | Постановлением Госстандарта РФОт 25.12.2002 № 514-стС 01.01.2004 |
| 563 | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические аппараты для цепей управления. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 28.12.2005 № 418-стС 01.01.2007 |
| 564 | ГОСТ Р 50030.5.2-99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики. | Постановлением Госстандарта РФОт 17.12.1999 № 540-стС 01.01.2002 |
| 565 | ГОСТ Р 50030.5.5-2000 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-5. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания. | Постановлением Госстандарта РФОт 01.12.2000 № 326-стС 01.01.2002 |
| 566 | ГОСТ Р 50030.6.1-99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная автоматического переключения. | Постановлением Госстандарта РФОт 27.12.1999 № 709-стС 01.01.2001 |
| 567 | ГОСТ Р 50030.6.1-99 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты. | Постановлением Госстандарта РФОт 28.09.2000 № 239-стС 01.01.2002 |
| 568 | ГОСТ Р 50030.7.1-2000 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки для медных проводников. | Постановлением Госстандарта РФОт 01.12.2000 № 325-стС 01.01.2002 |
| 569 | ГОСТ Р 50030.7.2-2000 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Клеммные колодки защитных проводников для присоединения медных проводников. | Постановлением Госстандарта РФОт 01.12.2000 № 324-стС 01.01.2002 |
| 570 | ГОСТ Р 50345-99 | Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. | Постановлением Госстандарта РФОт 23.12.1999 № 680-стС 01.01.2001 |
| 571 | ГОСТ Р 50807-95 | Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний. | Постановлением Госстандарта РФОт 22.08.1995 № 444С 01.01.1996 |
| 572 | ГОСТ Р 51326.1-99 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. | Постановлением Госстандарта РФОт 30.11.1999 № 487-стДля импорта: с 01.07.2000Для изготовляемых с 01.01.2002 |
| 573 | ГОСТ Р 51326.2.1-99 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально независящим от напряжения сети. | Постановлением Госстандарта РФОт 30.11.1999 № 480-стДля импорта: с 01.07.2000Для изготовляемых с 01.01.2002 |
| 574 | ГОСТ Р 51326.2.2-99 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к ВДТ, функционально зависящим от напряжения сети. | Постановлением Госстандарта РФОт 30.11.1999 № 479-стДля импорта: с 01.07.2000Для изготовляемых с 01.01.2002 |
| 575 | ГОСТ Р 51327.1-99 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. | Постановлением Госстандарта РФОт 30.11.1999 № 475-стДля импорта: с 01.07.2000Для изготовляемых с 01.01.2002 |
| 576 | ГОСТ Р 51327.2.1-99 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально независящим от напряжения сети. | Постановлением Госстандарта РФОт 30.11.1999 № 477-стДля импорта: с 01.07.2000Для изготовляемых с 01.01.2002 |
| 577 | ГОСТ Р 51327.2.2-99 | Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-2. Применяемость основных норм к АВДТ, функционально зависящим от напряжения сети. | Постановлением Госстандарта РФОт 30.11.1999 № 476-стДля импорта: с 01.07.2000Для изготовляемых с 01.01.2002 |
| 578 | ГОСТ Р 51732-2001 | Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. | Постановлением Госстандарта РФот 05.04.2001 № 169-стС 01.01.2002 |
| 579 | ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 1. Общие требования. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 28.12.2005 № 376-стС 01.09.2006 |
| 580 | ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005 | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 28.12.2005 № 377-стС 01.09.2006 |
| 581 | ГОСТ Р МЭК 61557-3-2005 | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 27.09.2006 № 207-стС 01.07.2007 |
| 582 | ГОСТ Р МЭК 61557-4-2005 | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 4. Сопротивление заземления и эквипотенциального соединения. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 04.09.2007 № 226-стС 01.06.2008 |
| 583 | ГОСТ Р МЭК 61557-5-2005 | Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли. | Приказом Федерального агенства по тех-ническому регулированию и метрологииОт 26.03.2008 № 61-стС 01.01.2009 |
| 584 | ГОСТ Р 51330.0-99 ГОСТ Р 51330.1-99 ГОСТ Р 51330.20-99 (Всего 21 ГОСТ) | Электрооборудование взрывозащищенное.Части 0,1,….20.Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний. | Постановлениями Госстандарта РФот 09.12.1999 №№ 492-ст… 505-ст,от 16.12.1999 №№ 525-ст… 528-ст,от 27.12.1999 № 711-стС 01.01.2001 |
| 585 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |  |
| 586 | ГОСТ 6996-66 | Сварные соединения. Методы определения механических свойств. |  |
| 587 | ГОСТ 7122-81 | Швы сварные и металл наплавленный. Метод отбора проб для определения химического состава |  |
| 588 | ГОСТ 7512-82 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод |  |
| 589 | ГОСТ 14782-86 | Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые. |  |
| 590 | ГОСТ 18442-80 | Контроль неразрушающий.Капиллярный метод. Общие требования |  |
| 591 | ГОСТ 21105-87 | Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Методы измерения магнитных величин. Термины и определения |  |
| 592 | ГОСТ 24034-80 | Контроль неразрушающий.Радиационный метод.Контроль неразрушающий.Капиллярный метод |  |
| 593 | ГОСТ 24522-80 | Контроль неразрушающий.Капиллярный метод. |  |
| 594 | ГОСТ Р 50599-93 | Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. |  |
| 595 | ГОСТ 22130-86 | Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия | Постановление Госстроя СССР от 24.11.1986 №31С 01.07.1987 |
| 596 | ГОСТ 18442-80 | Контроль неразрушающий.Капиллярный метод. |  |
| 597 | ГОСТ 24297-87 | Входной контроль качества продукции. |  |
| 598 | V категория: Строительные нормы и правила (СНиП) |
| 599 | СНиП 3.05.06-85 | СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" | Постановление Госстроя СССР от 11.12.85 N 215 |
| 600 | СНиП 2.01.07-85 | Нагрузки и воздействия (с изменениями 1988 г., 1993 г.) | Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 №135С 01.01.1987 |
| 601 | СНиП 2.01.14-83 | Определение расчетных гидрологических характеристик | Постановление Госстроя СССР от 15.07.1983 №186С 01.07.1984 |
| 602 | СНиП 2.01.15-90 | Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования | Постановление Госстроя СССР от 29.12.1990 №118С 01.01.1992 |
| 603 | СНиП 2.02.01-83 | Основания зданий и сооружений (с изменениями 1985г. и 1987 г.) | Постановление Госстроя СССР от 05.12.1983 №311С 01.01.1985 |
| 604 | СНиП 2.02.02-85 | Основания гидротехнических сооружений (с изменением №1 2003 г.) | Постановление Госстроя СССР от 12.12.1985 №219 С 01.01.1987 |
| 605 | СНиП 2.02.03-85 | Свайные фундаменты (поправка 2003 г.) | Постановление Госстроя СССР от 20.12.1985 №243С 01.01.1987 |
| 606 | СНиП 2.03.02-86 | Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона | Постановление Госстроя СССР от 31.01.1986 №78С 01.01.1988 |
| 607 | СНиП 2.03.03-85 | Армоцементные конструкции | Постановление Госстроя СССР от 28.06.1985 №101С 01.07.1986 |
| 608 | СНиП 2.03.04-84 | Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур | Постановление Госстроя СССР от 27.12.1984 №219С 01.01.1986 |
| 609 | СНиП 2.03.06-85 | Алюминиевые конструкции (с изменением 1988 г.) | Постановление Госстроя СССР от 02.10.1985 №167С 01.01.1987 |
| 610 | СНиП 2.03.09-85 | Асбестоцементные конструкции | Постановление Госстроя СССР от 22.07.1985 №121С 01.01.1986 |
| 611 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии (с изменениями 1996 г.) | Постановление Госстроя СССР от 30.08.1985 №137С 01.01.1986 |
| 612 | СНиП 2.03.13-88 | Полы | Постановление Госстроя СССР от 16.05.1988 №82С 01.01.1989 |
| 613 | СНиП 2.04.01-85 | Внутренний водопровод и канализация зданий (с изменениями 1991 г. и 1996 г.) | Постановление Госстроя СССР от 04.10.1985 №189С 01.07.1986 |
| 614 | СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (с изменениями 1986 г., поправка №2 2000 г.) | Постановление Госстроя СССР от 27.07.1984 №123С 01.01.1985 |
| 615 | СНиП 2.04.03-85 | Канализация. Наружные сети и сооружения (с изменениями 1986 г.) | Постановление Госстроя СССР от 21.05.1985 №71С 01.01.1985 |
| 616 | СНиП 41-02-2003 | Тепловые сети | Постановление Госстроя России от 24.06.2003 №110С 01.09.2003 |
| 617 | СНиП 2.04.12-86 | Расчет на прочность стальных трубопроводов | Постановление Госстроя СССР от 07.04.1986 №41С 01.01.1987 |
| 618 | СНиП 41-03-2003 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | Постановление Госстроя России от 26.06.2003 №114 |
| 619 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги (с изменениями 1987 г., 1988 г., 1990 г., 1995 г., 2003 г.) | Постановление Госстроя СССРот 17.12.1985 №233С 01.01.1987 |
| 620 | СНиП 2.05.03-84 | Мосты и трубы (с изменениями 1991 г.) | Постановление Госстроя СССР от 30.11.1984 №200С 01.01.1986 |
| 621 | СНиП 2.05.06-85 | Магистральные трубопроводы (с изменениями 1987 г., 1990 г., 1996 г.) | Постановление Госстроя СССР от 30.03.1985 №30С 01.01.1986 |
| 622 | СНиП 2.05.07-91 | Промышленный транспорт (с изменениями 1996 г.) | Постановление Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 28.11.1991 №18С 01.07.1992 |
| 623 | СО 2.06.04-82 (СНиП 2.06.04-82) | Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (с изменениями 1986 г., 1988 г., 1995 г.) | Постановление Госстроя СССР от 15.06.1982 №161С 01.01.1984 |
| 624 | СО 2.06.05-84 (СНиП 2.06.05-84) | Плотины из грунтовых материалов (с изменениями 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 30.11.1984 №200С 01.01.1986 |
| 625 | СО 2.06.06-85(СНиП 2.06.06-85) | Плотины бетонные и железобетонные (с изменениями 1987 г.) | Постановление Госстроя СССР от 28.06.1985 №108С 01.07.1986 |
| 626 | СНиП 2.06.07-87 | Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 14.04.1987 №76С 01.01.1988 |
| 627 | СО 2.06.08-87 (СНиП 2.06.08-87) | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 26.02.1987 №37С 01.01.1988 |
| 628 | СО 2.06.09-84 (СНиП 2.06.09-84) | Туннели гидротехнические | Постановление Госстроя СССР от 14.11.1984 №188С 01.07.1985 |
| 629 | СНиП 2.06.15-85 | Инженерная защита территорий от затопления и подтопления | Постановление Госстроя СССР от 19.09.1985 №154С 01.07.1986 |
| 630 | СНиП 31-06-2009 | Общественные здания и сооружения |  |
| 631 | СНиП 2.09.03-85 | Сооружения промышленных предприятий (с изменениями 1988 г.) | Постановление Госстроя СССР от 29.12.1985 №263С 01.01.1987 |
| 632 | СНиП 2.09.04-87 | Административные и бытовые здания (с изменениями 1994 г., 1995 г., 2001 г.) | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 30.12.1987 №313С 01.01.1989 |
| 633 | СНиП 2.11.03-93 | Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы | Постановление Государственного комитета Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства от 26.04.1993 №18-10С 01.07.1993 |
| 634 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства | Постановление Госстроя России от 19.04.2004 №70С 01.01.2005 |
| 635 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве | Постановление Госстроя СССР от 04.02.1985 №15С 01.07.1985 |
| 636 | СНиП 3.01.04-87 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с изменениями 1987 г.) | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 21.04.1987 №84С 01.01.1988 |
| 637 | СНиП 3.01.01-85 | Организация строительного производства |  |
| 638 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты (отменены п.п. 5.7, 5.8, 5.50) | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 №280С 01.07.1988 |
| 639 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции | Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 №280 |
| 640 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия | Постановление Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 №280С 01.07.1988 |
| 641 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии | Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 №223С 01.07.1986 |
| 642 | СНиП 3.05.01-85 | Внутренние санитарно-технические системы (с изменениями 2000 г.) | Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 №224 С 01.07.1986 |
| 643 | СНиП 3.05.03-85 | Тепловые сети | Постановление Госстроя СССР от 31.10.1985 №178С 01.07.1986 |
| 644 | СНиП 3.05.04-85 | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации (с изменениями 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 31.05.1985 №73С 01.07.1986 |
| 645 | СНиП 3.05.05-84 | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | Постановление Госстроя СССР от 07.05.1984 №72С 01.01.1985 |
| 646 | СНиП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства | Постановление Госстроя СССР от 11.12.1985 №215С 01.07.1986 |
| 647 | СНиП 3.05.07-85 | Системы автоматизации (с изменениями 1990 г.) | Постановление Госстроя СССР от 18.10.1985 №175С 01.07.1986 |
| 648 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги | Постановление Госстроя СССР от 20.08.1985 №133С 01.01.1986 |
| 649 | СНиП 3.07.01-85 | Гидротехнические сооружения речные | Постановление Госстроя СССР от 08.04.1985 №47С 01.01.1986 |
| 650 | СНиП 3.09.01-85 | Производство сборных железобетонных конструкций(с изменениями1988г.,1994г.) | Постановление Госстроя СССР от 26.07.1985 №124С 01.01.1986 |
| 651 | СНиП 11-02-96 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения | Постановление Минстроя России от 29.10. 1996 №18-77 С 01.11.1996г. |
| 652 | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования | Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80С 01.09.2001 |
| 653 | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство | Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123С 01.01.2003 |
| 654 | СНиП 22-01-95 | Геофизика опасных природных воздействий | Постановление Минстроя России от 27.11.1995 №18-100 |
| 655 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология (с изменением №1 2003) | Постановление Госстроя России от 27.12.1984 №219С 01.01.1986 |
| 656 | СНиП 23-02-2003 | Тепловая защита зданий | Постановление Госстроя России от 28.01.2003 №79С 10.04.2003 |
| 657 | СНиП 23-05-95 | Естественное и искусственное освещение (с изменением №1 2003 г.) | Постановление Минстроя России от 02.08.1995 №18-78С 01.01.1996 |
| 658 | СНиП 31-03-2001 | Производственные здания | Постановление Госстроя России от 19.03.2001 №20С 01.01.2002 |
| 659 | СНиП 31-04-2001 | Складские здания | Постановление Госстроя России от 19.03.2001 №21С 01.01.2001 |
| 660 | СНиП 32-01-95 | Железные дороги колеи 1520 мм | Постановление Минстроя России от 18.10.1995 №18-94С 01.01.1996 |
| 661 | СНиП 33-01-2003 | Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования | Постановление Госстроя от 30.06.2003 №137С 01.01.2004 |
| 662 | СНиП 41-01-2003 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Постановление Госстроя России от 26.03.2003 №115С 01.01.2004 |
| 663 | СНиП 42-01-2002 | Газораспределительные системы | Постановление Госстроя России от 23.12.2002 №163С 01.07.2003 |
| 664 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения | Постановление Госстроя России от 30.06.2006 №127С 01.04.2004 |
| 665 | СНиП 82-02-95 | Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций | Постановление Минстроя России от 01.12.1995 №18-101С 01.07.1996 |
| 666 | СНиП 23-03-2003 | Защита от шума | Постановление Госстроя России от 30.06.2003 №136 |
| 667 | СНиП II-23-81 | Стальные конструкции (с изменениями 1984 г, 1985 г., 1986 г., 1988 г., 1989 г.) | Постановление Госстроя СССР от 14.08.1981 №144С 01.01.1982 |
| 668 | СНиП II-26-76 | Кровли (с изменениями 1979 г.) | Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31.12.1976 №226 С 01.01.1978 |
| 669 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий | Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25.09.1975 №158 |
| 670 | СНиП 2.01. 02-85 | Противопожарные нормы |  |
| 671 | СНиП 3.06.04-91 | Мосты и трубы | Госстрой СССР |
| 672 | СНиП 3.01.09-84 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время | Госстрой СССР |
| 673 | СНиП 3.06.07-86 | Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний | Госстрой СССР |
| 674 | VI категория: Отраслевые стандарты. Нормативные документы эксплуатирующих и генподрядных организаций |
| 675 | ОТП-86 | Обязательные технологические правила строительства атомных электростанций с ВВЭР-1000 | Приказ МЭиЭ |
| 676 | ОСТ 34-06-746-85 | Организация строительства АЭС с реакторами на ВВЭР-1000. Правила проведения строительно-монтажных работ. Требования к внеплощадочным и внутриплощадочным подготовительным работам |  |
| 677 | ОСТ 34-06-781-86 | Организация строительства АЭС. Правила проведения совмещенных строительно-монтажных работ | Минэнерго СССР |
| 678 | РД ЭО 0657-2006 | Положение по применению механических соединений арматуры для железобетонных конструкций зданий и сооружений атомных станций | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 07.06.2006 №526 С 01.07.2006 |
| 679 | РД ЭО 0655-2006 | Требования к техническому содержанию программ обеспечения качества строительства АС | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 15.08.2006 №768 С 01.10.2006 |
| 680 |  | Руководство по технологии бетонных работ на строительстве ОИАЭ |  |
| 681 |  | Руководство по технологии приготовления и применению особо тяжелых бетонов для радиационной защиты ОИАЭ |  |
| 682 |  | Указания по проектированию и изготовлению фибробетонной опалубки для АЭС (на базе актуализации "Свода правил по проектированию и строительству сталефибробетонные конструкции СП 52-104-2006) |  |
| 683 |  | Приемочный контроль бетона защитных оболочек и других ответственных конструкций АЭС (на базе актуализации ГОСТ 18105.2-80, ГОСТ 18105-86, ГОСТ Р 53231-2008) |  |
| 684 |  | Руководящие указания по контролю качества строительно-монтажных работ при строительстве АЭС с блоками ВВЭР-1000. Выпуск 1 |  |
| 685 | ОСТ 95 10562-2001 | Покрытия полимерные защитные для атомных станций. Часть 1. | Минатом |
| 686 | ОСТ 95 10590-2004 | Покрытия полимерные защитные для атомных станций. Часть 2. Покрытия полимерные защитные дезактивируемые и покрытия полимерные защитные радиационно-стойкие для специальной и противокоррозионной защиты; | Минатом |
| 687 | ОСТ 95.420-76 | Реакторы ядерные уран-графитовые канальные. Общие технические требования к монтажу |  |
| 688 |  | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 280 |
| 689 | РД ЭО 0654-2006 | Руководство по проведению заказчиком-застройщиком (инвестором) контроля качества строительно-монтажных работ на строительстве АС | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 15.08.2006 №768 С 01.10.2006 |
| 690 | РД ЭО 0442-03 | Положение о порядке выдачи в производство проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.09.2004 №829с момента утверждения |
| 691 | РД ЭО 0291-01 | Программа обеспечения качества выполнения работ по продлению сроков эксплуатации энергоблоков АС (типовая) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.10.2001 №464 С 01.01.2002 |
| 692 | РД ЭО 0440-02 | Положение об экспертизе проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 23.09.2004 №829 с момента утверждения |
| 693 | РД ЭО 0534-2004 | Типовое положение по организации взаимодействия АС с подрядными организациями по вопросам охраны труда на действующих энергоблоках | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.07.2005 №617 С 01.08.2005 |
| 694 | АИ-29-2006 | Типовое руководство по обеспечению качества работ при проведении модернизации систем и оборудования энергоблоков атомных станций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.05.2006 №421 С 01.05.2006 |
| 695 | РД ЭО 0013-93 | Основные положения по снятию с эксплуатации блоков АС, отработавших проектный срок службы | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.09.1994 №114 С 01.10.1994 |
| 696 | РД ЭО 0658-2006 | Требования к консервации и поддержанию объектов незавершенного производства в состоянии, пригодном для сохранности | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 08.08.2006 №746 С 25.12.2006 |
| 697 | РД ЭО 0327-01 | Основные положения по продлению срока эксплуатации блоков АС второго поколения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.01.2002 №13 С 01.02.2002 |
| 698 | РД ЭО 0624-2005 | Мониторинг строительных конструкций АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 13.02.2005 №98 С 01.03.2006 |
| 699 | РД ЭО 0447-03 | Методика оценки состояния и остаточного ресурса железобетонных конструкций АЭС, важных для безопасности | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 07.03.2003 №193 С 24.03.2003 |
| 700 | РД ЭО 0460-03 | Типовая программа обследований гидротехнических сооружений АЭС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.06.2003 №498 С 01.07.2003 |
| 701 | РД ЭО 0462-03 | Методика по обоснованию срока службы строительных конструкций, зданий и сооружений атомных станций с РБМК | Приказ концерн «Росэнергоатом» от 10.11.2003 №988 С 01.12.2003 |
| 702 | РД ЭО 0570-2004 | Инструкция по обследованию подводных частей гидротехнических сооружений АЭС концерна «Росэнергоатом» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.11.2004 №1041 С 01.01.2005 |
| 703 | РД ЭО 0410-02 | Методические указания по оценке состояния и продлению срока службы силовых трансформаторов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 20.10.2003 №903 С 01.01.2004 |
| 704 | РД ЭО 0412-02 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса разъемных соединителей типа СНЦЗМ, используемых в технических средствах систем контроля и управления, включая системы АЗ, ПЗ, СБ классов 2У, 3НУ, 3Н (важные для безопасности) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 №157 С 05.05.2003 |
| 705 | РД ЭО 0413-02 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса сборок внутриреакторных детекторов контроля энерговыделения (КНИ) в активных зонах ядерных реакторов класса 2Н по влиянию на безопасность | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 №156 С 05.05.2003 |
| 706 | РД ЭО 0439-02 | Порядок оценки устойчивости элементов систем контроля и управления к электромагнитным воздействиям при модернизации и продлении срока эксплуатации на атомных станциях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 14.01.2003 №31 С 01.02.2003 |
| 707 | РД ЭО 0476-03 | Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса каналов системы управления и защиты реактора РБМК-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.10.2003 №863 С 20.11.2003 |
| 708 | РД ЭО 0147-99 | Методика ультразвукового контроля металла переходных втулок Ду 250 и Ду 500 ВВЭР-440 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.04.1999 №90 С 01.05.1999 |
| 709 | РД ЭО 0148-99 | Методика ультразвукового контроля сварного соединения патрубка для вывода трубок уровнемера и перепадомера с корпусом ВВЭР-440 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 12.04.1999 №90 С 01.05.1999 |
| 710 | РД ЭО 0154-99 | Методика оценки уровня безопасности ПГ, находящихся в эксплуатации на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 (М-01-98) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.08.1999 №213 |
| 711 | РД ЭО 0155-99 | Методика определения остаточного ресурса эксплуатации коллекторов парогенераторов реакторной установки типа ВВЭР-1000 (М-02-98) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.08.1999 №213 |
| 712 | РД ЭО 0156-99 | Методика остаточного ресурса эксплуатации теплообменных трубок парогенераторов реакторной установки типа ВВЭР-1000 (МО-03-98) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.08.1999 №213 |
| 713 | РД ЭО 0157-99 | Нормы дефектов (критерии глушения) теплообменных трубок парогенераторов реакторной установки типа ВВЭР-1000 (М-04-98) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 19.08.1999 №213 |
| 714 | РД ЭО 0211-00 | Методика ультразвукового контроля сварных соединений соединительного трубопровода компенсатора давления РУ ВВЭР-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.11.2000 №587 С 01.12.2000 |
| 715 | РД ЭО 0417-02 | Нормы времени на проведение вихретокового контроля 1000 теплообменных труб парогенераторов действующих АЭС с энергоблоками типа ВВЭР-1000, 440 установкой «Интерконтроль» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.12.2002 №872 С 10.11.2002 |
| 716 | РД ЭО 0511-03 | Программа контроля металла роторов турбогенераторов АЭС при эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.02.2004 №104 С 28.03.2004 |
| 717 | РД ЭО 0543-2004 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений трубопроводов ДУ800 первого контура реакторов РБМК с применением системы Авгур 5.2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.07.2004 №656 С 01.10.2004 |
| 718 | РД ЭО 0544-2004 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений трубопроводов ДУ300 реакторов РБМК с применением системы Авгур 5.2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.07.2004 №656 С 01.10.2004 |
| 719 | РД ЭО 0552-2004 | Методические рекомендации по применению системной методологии обеспечения целостности теплообменных трубок парогенераторов действующих АЭС с ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 24.08.2004 №741 С 01.01.2005 |
| 720 | РД ЭО 0560-2004 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварного соединения №10 приварки переходной втулки к патрубку реактора ВВЭР-440 с применением системы Авгур 5.2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 15.11.2004 №985 С 25.12.2004 |
| 721 | СТО АСЧМ 20-93 | Прокат стальной сортовой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия | Ассоциация Чермерстандарт |
| 722 | ТУ 14-1-5254-94 | Прокат периодического профиля с серповидными поперечными ребрами для армирования железобетонных конструкций | ЦНИИЧМ |
| 723 |  | Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях термомеханически упрочненной свариваемой стержневой арматуры новых видов | НИИЖБ |
| 724 |  | Типовое положение о геодезической службе в строительстве | Госстрой СССР |
| 725 |  | Примерное положение об Отделе контроля качества строительных работ строительно-монтажного (ремонтно-строительного) треста и приравненной к нему организацииизм.(1987) | Госстрой СССР |
| 726 |  | Типовое положение о строительных лабораториях | Госстрой СССР |
| 727 | СП 11-110-99 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений | Госстрой России |
| 728 | СО 153-34.21.122-2003 | Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. | Минэнерго России от 30.06.2003 № 280. |
| 729 | РБ-005-98 | Требования к сертификации строительных конструкций, важных для безопасности объектов использования атомной энергии |  |
| 730 | ПАС 393-96 | Правила аттестации сварщиков на право выполнения сварных соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций |  |
| 731 | РД 153-34.1-1.530-99 | Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2 Металлические конструкции |  |
| 732 | РД-08-296-99 | Положение об организации технического надзора за соблюдением проектных решений и качеством строительства, капитального ремонта и реконструкции |  |
| 733 | РД 34-15-1-85 | Методические указания. Порядок составления актов о приемке продукции производственно - технологического назначения по количеству, качеству и ведение претензионной работы в системе Минэнерго СССР, Союзтехэнерго, 1987 г. |  |
| 734 | РДИ 34.10.002-92 | Взаимоотношения монтажной организации с генподрядчиком, заказчиком и заводами изготовителями оборудования и трубопроводов по вопросу обеспечения качества при строительстве АЭС. «Энергомонтажпроект», МАЭ СССР, 1992 |  |
| 735 | РД-11-05-2007 | Порядок ведения общего и/или специального журнала учета выполнения работ при строительтве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства |  |
| 736 | РД-11-02-2006 | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. |  |
| 737 |  | Методические указания по обследованию производственных зданий и сооружений тепловых электростанций, подлежащих реконструкции | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 283 |
| 738 |  | Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений,строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 283 |
| 739 | МДС 12-3.2001 | Положение о заказчике – застройщике (едином заказчике предприятия) и техническом надзоре |  |
| 740 |  |  |  |
| 741 | ТМР |  |  |
| 742 | ОСТ 95 10439-2002 | Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приемка. Эксплуатация и ремонт | Минатом |
| 743 | ОСТ 95 10440-2002 (с изменениями и дополнениями) | Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы. Конструктивные элементы и размеры | Минатом |
| 744 | РД 34.03.204-93 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |  |
| 745 | ОСТ 34-42-686-84 | Организация монтажных работ на АЭС. Типовые положения и структура службы контроля при монтаже АЭС. Организация монтажных работ на ОИАЭ. Типовые положения и структура службы контроля при монтаже ОИАЭ. |  |
| 746 | РД 34.10.101-91 | Основные положения по монтажу тепломеханического оборудования на АЭС с ВВЭР-1000. Основные положения по монтажу тепломеханического оборудования на ОИАЭ |  |
| 747 | РД 10.053-92 | Обеспечение сохранности оборудования, трубопроводов технологических металлоконструкций при производств тепломонтажных работ на строящихся атомных станциях. Обеспечение сохранности оборудования, трубопроводов технологических металлоконструкций при производств тепломонтажных работ на строящихся ОИАЭ |  |
| 748 | РД 10.003-92 | Специальная подготовка монтажного персонала. (ОИАЭ) | Энергомонтажпроект |
| 749 | РДИ 42-001-83 | Временная инструкция по аттестации сварщиков, занятых на изготовлении и монтаже узлов и конструкций АЭС |  |
| 750 |  | Программы аттестации ИТР концерна «Союзэнергомонтаж» на право руководства работами по контролю качества при изготовлении и монтаже оборудования и трубопроводов АЭС, а также на право обучения и аттестации контролеров служб технического контроля. | «Энергомонтажпроект» |
| 751 | РДИ-42-001-83 | Временная инструкция по аттестации сварщиков, занятых на изготовлении и монтаже узлов и конструкций АЭС | Энергомонтажпроект |
| 752 | РДИ 42-001-88 | Инструкции по аттестации сварщиков оборудования трубопроводов атомных энергетических установок. | «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР, 1988 |
| 753 | 18-183.00.000 | Программа обеспечения качества атомных станций (ПОК АС). Инструкция по производственной аттестации технологии сварки монтажных сварных соединений трубопроводов АЭС. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР ССО «Энергомонтаж», 29.12.90 | Энергомонтажпроект". |
| 754 | 18-189.00.000 | Программа специальной подготовки электросварщиков к аттестации и переаттестации на право производства работ по сварке объектов, подведомственных Госпроматомнадзору СССР. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР, 1985 | Энергомонтажпроект". |
| 755 | 19-293.000 | Программа аттестации ИТР трестов ССО Энергомонтаж на право руководства работами по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений в процессе изготовления и монтажа тепломеханического оборудования и трубопроводов АЭС и ТЭС, а также на право подготовки и аттестации контролеров /дефектоскопистов/ служб технического контроля. «Энергомонтажпроект», МЭиЭ СССР, 26.10.89 |  |
| 756 | РДИ 42-001-88 | Инструкция по аттестации сварщиков оборудования трубопроводов атомных энергетических установок. | «Энергомонтажпроект» |
| 757 | РД 34.10.127-95 | Руководящий документ.Инструкция по контролю сварочного, термического и контрольного оборудования |  |
| 758 | РДИ 42-054-92 | Руководящий документ. Инструкция. Контроль документации. | Энергомонтажпроект |
| 759 | НК.01.ПИ | Инструкция по входному (приемочному) контролю сборочных единиц оборудования, полуфабрикатов и материалов, поступающих в монтаж.(ОИАЭ) |  |
| 760 | РДИ 42-055-92 | Руководящий документ. Инструкция. Контроль монтажно-сборочного оборудования Контроль монтажно-сборочного оборудования |  |
| 761 | РДИ 42-003-85 | Технологическая инструкция по сварке труб из стали перлитного и аустенитного класса с трубами из стали аустенитного класса |  |
| 762 | РДИ 42-002-84 | Технологическая инструкция по ручной аргонодуговой и электродуговой сварке трубопроводов АЭС, подведомственных "Правилам АЭС" Госатомэнергонадзора СССР |  |
| 763 | ОСТ 34-10-957-88 | Организация сварочного производства монтажных предприятий при сооружении АЭС и ТЭС. Основные положения. Киевский филиал НИПТИКИ «Энергомонтажпроект», МЭиЭ СССР, 1988 |  |
| 764 | РД 10.055-92 | Контроль монтажно-сборочного оборудования | Энергомонтажпроект |
| 765 | РД 10.052-92 | Хранение принятых в монтаж тепломеханического оборудования и полуфабрикатов на строящихся атомных станциях. | Энергомонтажпроект |
| 766 | РД 10.054-92 | Контроль документации. | "Энергомонтажпроект" |
| 767 | РД 34.10.102-91 | Монтаж тепломеханического оборудования на АЭС с ВВЭР-1000. Общие технические требования Монтаж элементов трубопроводов и оборудования на АЭС с ВВЭР-1000. Общие технические требования |  |
| 768 | РД 34.10.100-91 | Инструкция по монтажу технологических трубопроводов АЭС Монтаж элементов трубопроводов и оборудования на АЭС с ВВЭР-1000. Общие технические требования | Энергомонтажпроект |
| 769 | ОСТ В 95.750-79 | Оборудование и трубопроводы ППУ. Требования по обеспечению чистоты и порядка вскрытия и закрытия. |  |
| 770 | ОСТ 95 10439-2002 | Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приемка. Эксплуатация и ремонт |  |
| 771 | РДИ 42-005-86 | Технологическая инструкция по сварке баков из коррозионностойких сталей |  |
| 772 | РДИ 42-006-85 | Технологические указания по поддуву защитного газа для защиты обратной стороны шва при сварке неповототных стыков трубопроводов |  |
| 773 | РДИ 42-036-86 | Инструкция по сварке и контролю качества сварных соединений опор, упоров, подвесок и неподвижных проходок с трубопроводами АЭС |  |
| 774 | ОСТ 95 10440-2002 (с изменениями и дополнениями) | Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Типы. Конструктивные элементы и размеры |  |
| 775 | ОСТ 95 10441-2002 | Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения | Минатом |
| 776 | ОСТ 108.030.113-87 | Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций |  |
| 777 | ОСТ 108.004.10-86 (с изменениями и дополнениями) | Программа контроля качества изделий атомной энергетики |  |
| 778 | ОСТ26-07-2065-85 | Программа контроля качества специальной арматуры АЭС |  |
| 779 | ОСТ 108.004.101-80 | Контроль неразрушающий. Люминесцентный, цветной и люминесцентный- цветной методы. |  |
| 780 | ОСТ 34-42-559-82 | Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м куб. Баки прямоугольные. Типы и основные размер |  |
| 781 | СО 153-34.17.470-2003 | Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 273 |
| 782 | СО 153-34.17.459-2003. РД 34.17.459-96 | Инструкция по восстановительной термической обработке элементов теплоэнергетического оборудования | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 272 |
| 783 | СО 153-34.17.442-2003. РД 34.17.442-96 | Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котлов высокого давления | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 269 |
| 784 | СО 153-34.17.469-2003 | Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °C | Приказ Минэнерго России от 24.06.03 N 254 |
| 785 | СО 153-34.1-17.455-2003. РД 153-34.1-17.455-98 | Инструкция по продлению срока службы паропроводов из центробежнолитых труб на тепловых электростанциях | Приказ Минэнерго России от 24.06.03 N 250 |
| 786 |  | Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением | Приказ Минэнерго России от 24.06.03 N 253 |
| 787 | СО 153-34.17.464-2003. РД 153-34.17.464-00 | Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 275 |
| 788 | СО 153-34.1-17.455- 2003 РД 153-34.1-17.455-98 | Методические указания по определению характеристик жаропрочности и долговечности металла котлов, турбин и трубопроводов | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 271 |
| 789 | СО 153-34.17.312-2003 | Методические указания по оценке долговечности и контролю металла паропроводов энергетических установок с учетом изменений режимов эксплуатации | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 267 |
| 790 | РД 153-34.1-003-01 | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования | Приказ Минэнерго России от 02.07.01 N 197 |
| 791 | РТМ 34-70-653-83 | Масла трансформаторные. Методика определения содержания механических примесей | ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 21.11.83 |
| 792 | РД 34.43.201-88 | Типовая инструкция по контролю качества и применению импортных трансформаторных масел | ГНТУ Минэнерго СССР, 19.09.88 |
| 793 | РД 34.35.302-90 | Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций | ГНТУ Минэнерго СССР, 23.07.90 |
| 794 | ТИ 34-70-025-84 | Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту комплектных распределительных устройств 6 - 10 кВ | ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 30.12.83 |
| 795 |  | Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 262 |
| 796 | И 23 СД-80 | Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали. Распространяется на гибы трубопроводов из аустенитной стали | Утв. Минэнерго СССР 05.08.1981 Утв. Минэнергомаш СССР 31.07.1981 |
| 797 | РД ЭО 0430-02 | Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Порядок привлечения подрядных предприятий к выполнению работ по контролю состояния металла оборудования | Концерн «Росэнергоатом» |
| 798 | РД ЭО 0605-2005 | Положение о порядке применения на атомных станциях трубопроводной арматуры с истекшим сроком хранения | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 30.06.2005 С 15.08.2005 |
| 799 | СТО 79814898 106-2008 | Методика ультразвукового контроля аустенитных сварных соединений трубопроводов Ду 300 с ремонтной наплавкой. 840.103 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.03.2006 №168 С 01.04.2006 |
| 800 |  | Типовая технологическая инструкция. Ремонт методом наплавки наружного усиления на сварные соединения аустенитных трубопроводов Ду 300 и различных групповых коллекторов. ТИ 840.07 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 09.03.2006 №168 С 01.04.2006 |
| 801 |  | Нормы оценки качества сварных соединений напорного и всасывающего коллекторов, трубопроводов и патрубков Ду- 800 КМПЦ РБМК-1000 в эксплуатации | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.06.1992 №16 С 15.06.1992 |
| 802 | 840.11М-01 | Методика полуавтоматизированного ультразвукового контроля аустенитных сварных соединений трубопроводов ДУ 300 и РГК энергоблоков РБМК-1000 (с изменением №1 2003 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 29.04.2003 №370 С 15.06.2003 |
| 803 | РД ЭО 0567-2004 | Технологическая инструкция на техническое обслуживание энергоблоков АЭС С реакторами РБМК установкой индукционной термообработки сварных соединений трубопроводов ДУ 300, обеспечивающей создание сжимающих напряжений в корневой части шва | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2006 №317 С 01.06.2006 |
| 804 | РД ЭО 0609-2005 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду 300 и измерения геометрических размеров выявленных несплошностей (трещин МКРПН) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.05.2005 №420 С 01.06.2005 |
| 805 | РД ЭО 0610-2005 | Методика ручного ультразвукового контроля сварных соединений аустенитных трубопроводов Ду 300 и измерения геометрических размеров выявленных несплошностей (трещин МКРПН) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 03.05.2005 №420 С 01.06.2005 |
| 806 | ТИ 661611-100 | Технологическая инструкция для пользователей прибора «САХС-1» для определения степени сенсибилизации основного металла и металла сварных соединений аустенитных трубопроводов в эксплуатационных условиях | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 17.04.2006 №316 С 15.05.2006 |
| 807 | МА5-АЭ1-ПКОБ/9-К-05 | Методика автоматизированного ультразвукового контроля сварного соединения (композитного) перходного кольца и патрубка ДУ 1100 парогенераторов реакторной установки ВВЭР-440 с применением системы АВГУР 5.2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 10.05.2006 №394 С 01.06.2006 |
| 808 |  | Методика ручного ультразвукового контроля аустенитных сварных соединений расходомерных шайб трубопроводов Ду 800 КМПЦ РБМК-1000, 840.36М | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.03.2006 №192 С 01.04.2006 |
| 809 |  | Методика ручного ультразвукового контроля ограниченно доступных сварных соединений арматуры между собой и с трубопроводом Ду 800 КМПЦ РБМК-1000, 840.37М | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.03.2006 №192 С 01.04.2006 |
| 810 | СО 34.17.435-95 (РД 34.17.435-95) | Методические указания о техническом диагностировании котлов с рабочим давлением до 4 Мпа (с изменением №1,2 2000 г.) | Утв. РАО «ЕЭС России» 15.03.95 С 01.06.1995 Приказ концерна «Росэнергоатом» от 02.04.2003 №280 |
| 811 | РД 27.28.05.004-2003 | Методика эксплуатационного ультразвукового контроля сварных соединений роторов низкого давления турбин типа К-220, К-500, К-1000 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 28.06.2004 №587 С 01.09.2004 |
| 812 | АИ-31/04 | Руководство. Организация хранения оборудования, материалов, запасных частей и деталей | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 №418 С 01.07.2006 |
| 813 | РД 34.10.059-90 | Сварка монтажных соединений трубопроводов атомных энергетических установок. | Энергомонтажпроект |
| 814 | РД34.10.114-92 | Руководящий документ. Инструкция. Оформление отчётной документации при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов атомных станций. Формы документов. | Энергомонтажпроект |
| 815 | РДИ-42-002-84 | Технологическая инструкция по ручной аргонодуговой и электродуговой сварке трубопроводов АЭС, подведомственных "Правилам АЭС" Госатомэнергонадзора СССР | Энергомонтажпроект |
| 816 | РДИ-42-003-85 | Технологическая инструкция по сварке труб из стали перлитного и аустенитного класса с трубами из стали аустенитного класса | Энергомонтажпроект |
| 817 | РДИ-42-005-86 | Технологическая инструкция по сварке баков из коррозионностойких сталей | Энергомонтажпроект |
| 818 | РДИ 42-006-85 | Технологические указания по поддуву защитного газа для защиты обратной стороны шва при сварке неповототных стыков трубопроводов | Энергомонтажпроект |
| 819 | РДИ 42-024-84 | Инструкция по выбору параметров и режимов радиографического контроля | Энергомонтажпроект |
| 820 | РДИ 42-025-84 | Инструкция по выбору параметров и режимов ультразвукового контроля | Энергомонтажпроект |
| 821 | РДИ 42-036-86 | Инструкция по сварке и контролю качества сварных соединений опор, упоров, подвесок и неподвижных проходок с трубопроводами АЭС | Энергомонтажпроект |
| 822 | МЦУ-8-91 | Методика ультразвукового контроля сплошности аустенитных ремонтных заварок трубопроводов Ду 800 КМПЦ реакторов РБМК-1000 и РБМК-1500, выполненных по технологической инструкции ТИ-096 | Утв. НПО «Энергия» ЦНИИТМАШ ЦНИИ КМ «Прометей» 24.12.1991 |
| 823 | МИ 2500-98 | ГСИ. Основные положения метрологического обеспечения на малых предприятиях | ВНИИМС |
| 824 | Р 50-601-40-93 | Рекомендации. Входной контроль. Основные положения | ВНИИС Госстандарта России |
| 825 | Р 50-110-89 | Приемочный контроль качества продукции. Основные положения | Госстандарт СССР |
| 826 | РД10-33-93 | Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. |  |
| 827 | РД10-30-93 | Типовая инструкция для инженерно-технического работника, ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии |  |
| 828 | РД 34.10.130-96 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю | Минтопэнерго России, 15.08.96 |
| 829 | РД 10-197--98 | Инструкция по оценке технического состояния болтовых и заклепочных соединений грузоподъемных кранов |  |
| 830 | РД 10-138-97 | Методические указания «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин», Часть1. |  |
| 831 | РД10-08-92 | Инструкция по надзору за изготовлением, ремонтом и монтажем подъемных сооружений. |  |
| 832 | РД10-138-97 | Методическое указания «комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин» |  |
| 833 | РД10-112-96 | Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. |  |
| 834 | РД10-118-96 | Основные требования к ограничителям грузоподъемности электрических мостовых и козловых кранов. |  |
| 835 |  | Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения | Госстрой России, 12.08.03 |
| 836 | 22355-77 | Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция и размеры. |  |
| 837 | РД 34.10.030-89 | Правила контроля качества сварных соединений трубопроводов атомных станций | Энергомонтажпроект |
| 838 | РД 34.10.122-94 | Руководящий документ. Унифицированная методика стиллоскопирования деталей и сварных швов энергетических установок |  |
| 839 | РД 34.10.125-94 | Руководящий документ.Инструкция по контролю сварочных материалов и материалов для дефектоскопии |  |
| 840 | РДИ 42-021-83 | Контроль внешним осмотром и измерениями деталей и сварных соединений изделий при изготовлении, монтаже и ремонте конструкций трубопроводов и оборудования атомных электростанций. Ведомственная инструкция |  |
| 841 | РДИ 42-024-84 | Инструкция по выбору параметров и режимов радиографического контроля |  |
| 842 | РДИ 42-025-84 | Инструкция по выбору параметров и режимов ультразвукового контроля |  |
| 843 | ОСТ 95.39-2002 (с изменениями и дополнениями) | Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля |  |
| 844 | РДИ 42-054-92 | Руководящий документ. Инструкция. Контроль документации. |  |
| 845 |  | Удельные показатели трудозатрат на тепломонтажные работы при сооружении атомных электрических станций с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК-1000 |  |
| 846 | РД 34.10.130-96 | Руководящий документ. Инструкция по визуальному и измерительному контролю |  |
| 847 | РД 03-613-03 | Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов. |  |
| 848 | РД 22-16-93 | Указания по выбору материалов для изготовления и ремонта стальных сварных конструкций грузоподъемных кранов. |  |
| 849 | РД 22-166-86 | Краны башенные строительные. Нормы расчета. |  |
| 850 | РД 22-205-88 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных кранов. |  |
| 851 | РД 22-207-88 | Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление. |  |
| 852 | РД 24.090.97-98 | Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов. |  |
| 853 | РД 34 15.132—96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов |  |
| 854 | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения, контроль качества, Ультразвуковой контроль, Основные положения |  |
| 855 | РД 36-62-00 | Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования |  |
| 856 | 19-107 | Ведомственная инструкция по радиографическому контролю сварных соединений металлоконструкций, трубных систем котлов и трубопроводов при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования тепловых электростанций |  |
| 857 | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |  |
| 858 | РД РОСЭК –001-96 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль ультразвуковой. Основные положения. |  |
| 859 | РД РОСЭК-01-002-96 | Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Контроль радиационный. Основные положения. |  |
| 860 | РТМ24.090.82-85 | Краны грузоподъемные. Нормы расчета сварных соединений. |  |
| 861 | УК 36.24.12-100-92 | Металлоконструкции грузоподъемных машин, оборудования и подъемников. Капитальный ремонт. Технические условия. |  |
| 862 | РД 22-205-88 | Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных кранов. |  |
| 863 | РД 22-207-88 | Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление. |  |
| 864 | РД 24.090.97-98 | Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению, ремонту и реконструкции металлоконструкций грузоподъемных кранов |  |
| 865 | РД 22-322-94 | Краны грузоподъемные. Технические условия на ремонт. |  |
| 866 | РДИ 34.10.003-92 | Специальная подготовка монтажного персонала. Энергомонтажпроект, МАЭ СССР, 1992 |  |
| 867 | РДИ 34.10.051-92 | Приемка (передача) оборудования в монтаж, Минэнерго СССР, 1992 |  |
| 868 | РДИ 34.10.052-92 | Хранение принятых в монтаж тепломеханического оборудования и полуфабрикатов на строящихся АЭС. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР, 1992 |  |
| 869 | РДИ 34.10.053-92 | Обеспечение сохранности оборудования, трубопроводов, технологических металлоконструкций при производстве тепломонтажных работ на АЭС. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР, 1992 |  |
| 870 | РДИ 34.10.054-92 | Контроль документации. «Энергомонтажпроект», МАЭ СССР, 1992 |  |
| 871 | РДИ 34.10.055-92 | Контроль монтажно-сборочного оборудования. «Энергомонтажпроект», МАЭ СССР, 1992 |  |
| 872 | РДП 10.003-92 | Положение. Специальная подготовка монтажного персонала. |  |
| 873 | РДИ 42-014-83 | Технологическая инструкция по сварке и контролю при монтаже корпуса реактора, ВКУ, упорного и опорного колец. Минэнерго СССР, 1983 |  |
| 874 | РДИ 42-010-83 | Инструкция по сварке монтажных стыков плакированного трубопровода ДУ 850 ГЦК и плакированных трубопроводов Ду 300-500. Минэнерго СССР, 1986 |  |
| 875 | РДИ 42-011-83 | Технологическая инструкция по термической обработке монтажных стыков трубопровода Ду 850 ГЦК. Минэнерго СССР, 1983 |  |
| 876 |  | Технологическая инструкция на сварку трубопровода Ду 850 мм с патрубком корпуса реактора и коллекторами парогенераторов блока В-1000 | НПО «ЦНИИИТМАШ». |
| 877 | РДИ 42-019-86 | Инструкция по сварке и контролю сварных соединений опорных металлоконструкций компенсатора давления и гидроемкости САОЗ. Киевэнергомонтажпроект. Минэнерго СССР, 1986 |  |
| 878 | 18-171.00.000 | Инструкция по сварке и термической обработке монтажных сварных соединений плакированного трубопровода ДУ 850 главного циркуляционного контура на атомных электростанциях с реактором В-1000. «Энергомонтажпроект», МЭИЭ СССР ССО «Энергомонтаж», 1990 | Энергомонтажпроект |
| 879 | РДИ 42-026-84 | Технологическая инструкция. Контроль сварных соединений при укрупнении и монтаже трубопроводов ГЦК Ду 850 и планированных трубопроводов Ду 300, 350 систем САОЗ, КО, аварийного и планового расхолаживания. Минэнерго СССР, 1986 |  |
| 880 | РДИ 42-027-86 | Программа контроля качества сварных соединений трубопроводов АЭС. С изм. 1. Минэнерго СССР, 1986 |  |
| 881 | РДИ 42-028-86 | Инструкция по предварительному контролю в процессе сварки соединений трубопроводов и конструкций АЭС. Минэнерго СССР, 1986 |  |
| 882 | ТИ 108.2731 25150.00042 | Технологическая инструкция. Местный нагрев под сварку и термообработку соединений трубопроводов ДУ 850 с патрубками корпуса реактора и коллекторами парогенераторов. /Уст. частотой 2400 Гц/. НПО «ЦНИИТМАШ» Минэнерго СССР, 1985 |  |
| 883 | ТИ 108.2730 25290.00059 | Технологическая инструкция по сварке монтажных стыков плакированного трубопровода ДУ 850 с патрубком корпуса ГЦН 195М из стали марки 06х12НЗД. НПО «ЦНИИТМАШ», Минэнерго СССР, 1985 |  |
| 884 |  | Методика ультразвукового контроля сплошности металла перлитной части и зоны ее сплавления с антикоррозионным пояском сварных соединений трубопроводов Ду 800 КМПЦ РБМК-1000 и РБМК-1500 в процессе эксплуатации | Минатомэнерго СССР, 1988 |
| 885 | ТИ 108.2730. 25290. 00003 | Технологическая инструкция на сварку трубопровода ДУ 850 с патрубком корпуса реактора и коллекторами парогенератора блока В-1000. НПО «ЦНИИТМАШ», Минэнерго СССР, 1985 |  |
| 886 | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения. (ОС 501 ЦД-97) |  |
| 887 | 5.9537-80 | Контроль неразрушающий. Полуфабрикаты и конструкции металлические. Капиллярные методы и средства контроля качества поверхности. |  |
| 888 | 2731.25150. 00012 | Технологическая инструкция на нагрев под сварку и термическую обработку соединений трубопровода ДУ 850 с патрубками корпуса реактора и коллекторами парогенераторов. НПО «ЦНИИТМАШ», Минэнергомаш СССР, 1985 |  |
| 889 | 18-170.00.000 | Технологическая инструкция по исправлению дефектов в монтажных сварных соединениях оборудования и трубопроводов АЭУ | Энергомонтажпроект |
| 890 | РДИ 42-035-86 | Инструкция по устранению дефектов в сварных соединениях трубопроводов и конструкций. Минэнерго СССР, 1986 |  |
| 891 | 18-182.00.000 | Программа обеспечения качества атомных станций (ПОК АС). Инструкция по хранению, подготовке, учету и выдаче сварочных материалов в производство. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР ССО «Энергомонтаж», 29.12.90 | Энергомонтажпроект". |
| 892 | 18-184.00.000 | Программа обеспечения качества атомных станций (ПОК АС). Инструкция по контролю сварочных материалов. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР, 1985 | Энергомонтажпроект". |
| 893 | 18-185.00.000 | Программа обеспечения качества атомных станций (ПОК АС). Инструкция по разрушающему контролю сварных соединений и наплавленного металла. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР ССО «Энергомонтаж», 1990 |  |
| 894 | 18-186.00.000 | Программа обеспечения качества атомных станций (ПОК АС). Инструкция по операционному контролю процессов сварки и термообработки. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР ССО «Энергомонтаж», 29.12.90 | Энергомонтажпроект". |
| 895 | 18-187.00.000 | Программа обеспечения качества атомных станций (ПОК АС). Инструкция по контролю сварочного и термического оборудования, аппаратуры и приспособлений, Минэнерго СССР ССО «Энергомонтаж», 29.12.90 | Энергомонтажпроект". |
| 896 | 18-188.00.000 | Программа обеспечения качества атомных станций (ПОК АС). Инструкция по клеймению сварных соединений. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР ССО «Энергомонтаж», 29.12.90 | Энергомонтажпроект". |
| 897 | 18-501.00.000 (с изм.1, 2) и 18-503.00.000 (с изм. 1). | Инструкция по сварке и термической обработке монтажных сварных соединений плакированного трубопровода Ду 850 главного циркуляционного контура на атомных электростанциях с реактором ВВЭР-1000, Минэнерго СССР, 1985 |  |
| 898 | 18-515.00.000 (569433) | Технологическая инструкция по сварке и контролю при монтаже корпуса реактора. ВКУ, упорного и опорного кольца. | Энергомонтажпроект". |
| 899 | 18-516.00.000 (569434) | Технологическая инструкция по сварке и контролю металлоконструкций сильфона разделительного. | Энергомонтажпроект". |
| 900 | 18-517.00.000 (569435) | Технологическая инструкция по сварке и контролю металлоконструкций закладных деталей и каналов размещения ИК. | Энергомонтажпроект". |
| 901 | 18-518.00.000 (569436) | Технологическая инструкция по сварке и контролю металлоконструкций опорной фермы. | Энергомонтажпроект". |
| 902 | 18-519.00.000 (569437) | Технологическая инструкция по сварке и контролю ЦАПФ, кронштейнов и опор парогенераторов. | Энергомонтажпроект". |
| 903 | 18-520.00.000 (569438) | Технологическая инструкция по сварке и контролю опорных металлоконструкций компенсатора давления и гидроемкости САОЗ. | Энергомонтажпроект". |
| 904 | 19-323.000 | Инструкция по оценке качества подготовки поверхности сварного соединения под неразрушающий контроль. «Энергомонтажпроект», Минэнерго СССР, 1985 |  |
| 905 | 19-329.000 | Контроль сварных соединений при укрупнении и монтаже трубопроводов Ду 850 мм атомных станций. Технологическая инструкция. Минэнерго СССР, 20.03.90 |  |
| 906 | Р 50-601-40-93 | Рекомендации. Входной контроль продукции. Основные положения |  |
| 907 | Р 50-109-89 | Рекомендации. Надежность в технике. Обеспечение надежности изделий. Общие требования |  |
| 908 | ОТТ-86 | Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования. | Госатомнадщором СССР |
| 909 | АИЭ-9-92 | Инструкция по предэксплутационному контролю основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов серийных АЭС с ВВЭР-1000. | ВНИИ АЭС |
| 910 | РД 34-10-021-89 | Инструкция по технологии монтажа маслопроводов турбоагрегатов. | Энергомонтажпроект". |
| 911 | М0.01.ПИ | Инструкция по метрологическому обеспечению тепломонтажных работ. |  |
| 912 | РД МУ 42-002-85 | Методические указания по статистической оценке качества при изготовлении и монтаже трубопроводов и металлоконструкций АЭС. |  |
| 913 | РДИ 42-006-85 | Технологические указания по поддуву защитного газа для защиты обратной стороны шва при сварке неповоротных стыков трубопроводов. | «Энергомонтажпроект» |
| 914 | 18-501.00.000 | Инструкция по сварке монтажных сварных соединений плакированных трубопроводов ДУ-850 главного циркуляционного контура АЭС. | «Энергомонтажпроект» |
| 915 | 18-502.00.000 | Инструкция по сварке монтажных сварных соединений плакированных трубопроводов ДУ-300 и 350 систем САОЗ, КЛ, аварийного и планового расхолаживания АЭС. | Энергомонтажпроект |
| 916 | 18-503.00.000 | Инструкция по термической обработке монтажных сварных соединений плакированного трубопровода ДУ-850 главного циркуляционного контура АЭС. | «Энергомонтажпроект» |
| 917 | 18-504.00.000 | Инструкция по контролю сварных соединений при укрупнении и монтаже трубопроводов ГЦК ДУ-850, систем САОЗ, КЛ, аварийного и планового расхолаживания АЭС | Энергомонтажпроект |
| 918 |  | Технологическая инструкция по сварке монтажных стыков плакированного трубопровода Ду 850 мм с патрубком корпуса ГЦН 195 м из стали марки 06Х12НЗД. | НПО «ЦНИИИТМАШ». |
| 919 |  | Технологическая инструкция. Местный нагрев под сварку и термообработку соединений трубопровода Ду 850 мм с патрубком корпуса реактора и коллекторами парогенераторов. (Уст.частотой 2400 Гц) | НПО «ЦНИИИТМАШ». |
| 920 |  | Технологическая инструкция на нагрев под сварку и термическую обработку сварных соединений трубопровода Ду 850 мм с патрубком корпуса реактора и коллекторами парогенераторов. | НПО «ЦНИИИТМАШ». |
| 921 | 18-332-00.000 | Программа контроля качества сварных соединений оборудования и трубопроводов АЗУ. | Энергомонтажпроект |
| 922 | 18-185-00.000 | Инструкция по разрушающему контролю качества сварных соединений и наплавленного металла. | «Энергомонтажпроект» |
| 923 | 19-187.000 | Инструкция по ультразвуковому контролюстыковых сварных соединений листовых конструкций толщиной 4-6 мм. | «Энергомонтажпроект» |
| 924 | 18-292.000 | Инструкция по эталонированию чувствительности дефектоскопа при ультразвуковом контроле рубопроводов с толщиной стенки более 20 мм | «Энергомонтажпроект» |
| 925 | 18-33000.000 | Инструкция по эталонированию чувствительности дефектоскопа при ультразвуковом контроле неприборными пьезопреобразователями стыковых сварных соединений трубопроводов и листовых конструкций с толщиной стенки более 3,5 мм. | «Энергомонтажпроект» |
| 926 | 19-274.000 | Инструкция по ультразвуковому контролю сварных соединений АЭС и ТЭС с применением дефектоскопов ГСП ЭКОН-2, УД-11 ПУ и УД2-12. | «Энергомонтажпроект» |
| 927 | 19-275.000 | Временные методические указания по проверке рентгеновских аппаратов для промышленной дефектоскопии. | «Энергомонтажпроект» |
| 928 | 19-276.000 | Временные методические указания при проверке имитатора вогнутости корня и превышения проплава. | «Энергомонтажпроект» |
| 929 | 18-325.000 | Временные методические указания по проверке рентгеновских аппаратов для промышленной дефектоскопии | «Энергомонтажпроект» |
| 930 | 18-326.000 | Временные методические указания по проверке имитаторов вогнутости корня и превышения проплава. | «Энергомонтажпроект» |
| 931 | 18-327.000 | Временные методические указания по проверке трафаретов для оценки размеров изображения дефектов при расшифровке радиографических снимков. | «Энергомонтажпроект» |
| 932 | 19-298.000 | Сборник типовых руководящих документов по радиационному контролю и радиационной безопасности при проведении работ по радиационной дефектоскопии в монтажных управлениях трестов ССО Энергомонтаж. | «Энергомонтажпроект» |
| 933 | 19-323.000 | Инструкции по оценке качества подготовки поверхности сварного соединения под неразрушающий контроль. | «Энергомонтажпроект» |
| 934 |  |  |  |
| 935 | РД 34.10.114-92 | Руководящий документ. Инструкция. Оформление отчётной документации при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов атомных станций. Формы документов Оформление отчётной документации при монтаже тепломеханического оборудования и трубопроводов ОИАЭ |  |
| 936 |  |  |  |
| 937 | ОСТ-34-43-696-84 | Организация монтажных работ на атомных станциях. Правила проведения электромонтажных работ. Организация входного контроля качества и ревизии оборудования, приборов и материалов | Минэнерго СССР |
| 938 | ОСТ-34-43-773-85 | Организация монтажных работ на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Монтаж средств автоматизации и систем контроля. Общие требования | Минэнерго СССР |
| 939 | ОСТ-34-43-774-85 | Организация монтажных работ на атомных станциях. Монтаж кабельных электрических линий. Общие требования | Минэнерго СССР |
| 940 | ОСТ-34-43-775-86 | Организация монтажных работ на атомных станциях. Техническая документация по монтажу электрооборудования, кабельных электрических линий, средств автоматизации и систем контроля. Требования к документации оперативного управления и контроля качества электромонтажных работ | Минэнерго СССР |
| 941 | ОСТ-34-43-776-86 | Организация монтажных работ на атомных станциях. Техническая документация по монтажу электрооборудования, кабельных электрических линий, средств автоматизации и систем контроля. Требования к документации подготовки производства | Минэнерго СССР |
| 942 | ОСТ-34-43-777-86 | Организация монтажных работ на атомных станциях. Техническая документация по монтажу электрооборудования, кабельных электрических линий, средств автоматизации и систем контроля. Требования к документации входного контроля | Минэнерго СССР |
| 943 | ОСТ-34-43-778-85 | Организация монтажных работ на атомных станциях. Монтаж средств автоматизации и систем контроля. Общие требования | Минэнерго СССР |
| 944 | ОСТ-34-43-779-85 | Организация монтажных работ на атомных станциях. Монтаж электрооборудования, кабельных электрических линий, средств автоматизации и систем контроля. Основные положения | Минэнерго СССР |
| 945 | ОСТ-34-43-780-86 | Организация монтажных работ на атомных станциях. Техническая документация по монтажу электрооборудования, кабельных электрических линий, средств автоматизации и систем контроля. Основные положения | Минэнерго СССР |
| 946 | РД ЭО 0287-01 | Мониторинг технического состояния и оценка остаточного срока службы силовых кабелей среднего и низкого напряжения с полиэтиленовой изоляцией | Указание концерна «Росэнергоатом» от 14.11.2001 №263 ук С 15.12.2001 |
| 947 | РД ЭО 0288-01 | Мониторинг технического состояния и оценка остаточного срока службы силовых кабелей среднего и низкого напряжения с бумажно-масляной изоляцией | Указание концерна «Росэнергоатом» от 14.11.2001 №263 ук С 15.12.2001 |
| 948 | РД ЭО 289-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса аппаратуры СВРК энергоблоков АЭС после выработки показателей долговечности | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.10.2001 №441С 01.12.2001 |
| 949 | РД ЭО 0290-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса комплекса аппаратуры контроля нейтронного потока АКНП | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 11.10.2001 №441 С 01.12.2001 |
| 950 | РД ЭО 0294-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса комплекса электрооборудования системы управления и защиты ядерных установок типа ВВЭР энергоблоков АЭС после выработки показателей долговечности (c изменением №1 2005 г.) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 №523 С 30.09.2002 |
| 951 | РД ЭО 0300-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса измерительных преобразователей типа Ш-78 и Ш-79 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 №520 |
| 952 | РД ЭО 0301-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса блоков модернизированного унифицированного комплекса технических средств (блоки УКТС-М) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 №522 С 30.09.2002 |
| 953 | B 1.13-07 | Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам | Ассоциация «Роэлектромонтаж» |
| 954 | РД ЭО 0302-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса аппаратуры авторегулирования «Каскад-2» | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 №521 С 30.09.2002 |
| 955 | РД ЭО 0306-01 | Методика и программа оценки технического состояния и остаточного ресурса электронной части автоматизированной системы управления турбоустановкой ЭЧ АСУТ-1000-2 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 16.08.2002 №519С 30.09.2002 |
| 956 | РД ЭО 0322-02 | Положение по определению технического состояния и управлению старением кабелей на АС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 26.02.2003 №153 С 20.03.2003 |
| 957 |  | Технический циркуляр о прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках | Ассоциация Росэлектромонтаж 2 апреля 2004 года |
| 958 | И1.13-07 | Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам | Ассоциация «Росэлектромонтаж»2007 |
| 959 | СО 153-34.03.603-2003 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  |
| 960 |  |  |  |
| 961 |  |  |  |
| 962 | 1.1.1.03.003.0759-2008 (взамен ТТ-86) | Готовность систем, оборудования и помещений энергоблока атомных станций с реакторами ВВЭР-1000 на базе проекта В-320 к этапам ввода в эксплуатацию Готовность систем, оборудования и помещений ОИАЭ к этапам ввода в эксплуатацию | ОАО Концерн Росэнергоатом № 1228 от 20.11.2009 |
| 963 | СО 153-34.35.412-88 (РД34.35.412.-88) | Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. | Приказ Минэнерго СССР |
| 964 | СО 153-34.35.414-91 (РД 34.35.414-91) | Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях | Приказ Минэнерго СССР |
| 965 | РД 95 10346-88 | Положение о порядке организации и проведения пусконаладочных работ, авторского надзора и сервисного обслуживания на АС по аппаратуре контроля и защиты ядерных реакторов и АС | Приказ Минэнерго СССР |
| 966 | СТО 1.1.1.03.003.0690-2006 (взамен ОСТ 34-37-783-85) | Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами типа ВВЭР. Термины и определения Пусконаладочные работы на ОИАЭ. Термины и определения | ОАО Концерн Росэнергоатом № 308 от 04.04.2007г. |
| 967 | СТО 1.1.1.03.003.0691-2006 (взамен ОСТ 34-37-792-85, ОСТ 34-37-794-85 ) | Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами типа ВВЭР. Объем и последовательность пусконаладочных работ Пусконаладочные работы на ОИАЭ. Объем и последовательность пусконаладочных работ | ОАО Концерн Росэнергоатом № 308 от 04.04.2007г. |
| 968 | СТО 1.1.1.03.003.0692-2006 (взамен ОСТ-34-37-782-85, ОСТ-34-37-784-85) | Пусконаладочные работы на атомных станциях с реакторами типа ВВЭР. Организация пусконаладочных работ на атомных станциях правила производства и приемки Общие положения. Пусконаладочные работы на ОИАЭ. Организация пусконаладочных работ на ОИАЭ правила производства и приемки Общие положения. | ОАО Концерн Росэнергоатом № 308 от 04.04.2007г. |
| 969 | СТО 1.1.1.03.003.0693-2006 (взамен ОСТ 34-37-785-85, ОСТ 34-37-787-85 ) | Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами организация пусконаладочных работ. Типовое положение о рабочей комиссии и подкомиссиях | ОАО Концерн Росэнергоатом № 308 от 04.04.2007г. |
| 970 | ВСН АС-90 | Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством энергоблоков. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством ОИАЭ | ОАО «Атомтехэнерго" |
| 971 | ОСТ 34-37-786-85 | Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами организация пусконаладочных работ типовое положение о группе руководства пуском Пусконаладочные работы на ОИАЭ пусконаладочных работ типовое положение о группе руководства пуском |  |
| 972 | ОСТ 34-37-788-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Требования к персоналу. Общие требования. Пусконаладочные работы на ОИАЭ Требования к персоналу. | Приказ Минэнерго СССР |
| 973 | ОСТ 34-37-789-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Требования к персоналу. Подготовка и квалификация персонала. Пусконаладочные работы на ОИАЭ Требования к персоналу. | Приказ Минэнерго СССР |
| 974 | ОСТ 34-37-790-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Требования к персоналу. Аттестация персонала Пусконаладочные работы на ОИАЭ Требования к персоналу. | Приказ Минэнерго СССР |
| 975 | ОСТ 34-37-791-85 | Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Общие положения | Приказ Минэнерго СССР |
| 976 | ОСТ 34-37-792-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Гидравлические испытания и промывка первого контура. | Приказ Минэнерго СССР |
| 977 | ОСТ 34-37-793-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Первая ревизия основного оборудования ядерной паропроизводящей установки. Пусконаладочные работы. Подэтап А-4. Ревизия основного оборудования РУ. | Приказ Минэнерго СССР |
| 978 | ОСТ 34-37-795-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Вторая ревизия основного оборудования ядерной паропроизводящей установки. Пусконаладочные работы. Подэтап А-4. Ревизия основного оборудования РУ. | Приказ Минэнерго СССР |
| 979 | ОСТ 34-37-796-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Физический пуск реактора. | Приказ Минэнерго СССР |
| 980 | ОСТ 34-37-797-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность ПНР. Энергетический пуск и освоение проектной мощности блока. | Приказ Минэнерго СССР |
| 981 | ОСТ 34-37-798-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Общие технические требования к испытаниям систем и оборудования. | Приказ Минэнерго СССР |
| 982 | ОСТ 34-37-799-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Общие положения. Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 983 | ОСТ 34-37-800-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к содержанию документа «Программа и методика испытаний». Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 984 | ОСТ 34-37-801-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к спецификации приборов, материалов и оборудования для ПНР. | Приказ Минэнерго СССР |
| 985 | ОСТ 34-37-811-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Схемы технологические | Приказ Минэнерго СССР |
| 986 | ОСТ 34-37-802-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к инструкции по эксплуатации технологических систем Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 987 | ОСТ 34-37-803-85 | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к оперативной документации пусконаладочного персонала Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 988 | ОСТ 34-37-804-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Акты об окончании работ на отдельных этапах ПНР. Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 989 | ОСТ 34-37-805-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Акт приемки блока в эксплуатацию. Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 990 | ОСТ 34-37-806-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Акты о приемке оборудования. Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 991 | ОСТ 34-37-807-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Протоколы пусконаладочных работ. Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 992 | ОСТ 34-37-808-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Акты о готовности блока к проведению отдельных этапов ПНР. Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 993 | ОСТ 34-37-812-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Техническая документация. Требования к инструкции по эксплуатации оборудования. | Приказ Минэнерго СССР |
| 994 | ОСТ 34-37-809-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Общие положения. Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 995 | ОСТ 34-37-810-85. | Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. Требования к отчетам о выполнении ПНР. Пусконаладочные работы на АС с водо-водяными энергетическими реакторами. Отчетная документация. | Приказ Минэнерго СССР |
| 996 | СО 153-34.26.608-2003. РД 34.26.608 | Инструкция по обследованию и технологии ремонта барабанов котлов высокого давления | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 268 |
| 997 | СО 153-34.37.303-2003 | Инструкция по организации и объему химического контроля водно- химического режима на тепловых электростанциях | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 276 |
| 998 | РД 34.39.301-87, РД 34.39.503-89 | Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций | Минэнерго СССР, 12.04.89 |
| 999 | РД 34.20.301 | Положение о порядке разработки, согласования и утверждения программ испытаний на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, в энергосистемах, тепловых и электрических сетях | Минэнерго СССР, 14.08.86 |
| 1000 | РД 34.20.405 | Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей [ВСН 37-86 (РД 34.20.405)] | Минэнерго СССР, 06.02.87 |
| 1001 | РД 34.70.110-92, РД 34.20.406 | Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях | Минэнерго СССР, 28.11.91 |
| 1002 |  | Рекомендации по повышению пожарной безопасности кровельных покрытий главных корпусов действующих ТЭС | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 282 |
| 1003 |  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 261 |
| 1004 | И 34-70-021-85 | Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений | ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 27.08.85 |
| 1005 | РД 34.46.501 | Инструкция по эксплуатации трансформаторов | ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР, 08.12.76 |
| 1006 | ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок | Приказ Минэнерго России от 27.12.00 N 163, Постановление Минтруда России от 05.01.01 N 3 |
| 1007 | РД 34.48.508 | Правила защиты установок проводной связи энергосистем от опасных напряжений и токов | ГТУ Минэнерго СССР, 1966 г. |
| 1008 |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Приказ Минэнерго России от 19.06.03 N 229 (зарегистрирован Минюстом России 20.06.03, рег. N 4799) |
| 1009 |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Приказ Минэнерго России от 13.01.03 N 6 (зарегистрирован Минюстом России 22.01.03, рег. N 4145) |
| 1010 | (ПУЭ) с изменениями | Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями | Минэнерго СССР, 26.02.74, 09.06.75, 10.06.75, 20.06.75, 18.08.75, 20.11.75, 15.04.76, 16.04.76, 12.05.76, 13.05.76, 14.07.76, 15.02.77, 20.10.77, 30.05.79, 10.12.79, 04.03.80, 05.03.80, 0.05.80, 03.06.80, 12.03.81; Минтопэнерго России, 13.07.98, 06.10.99; Приказы Минэнерго России от 08.07.02 N 204, от 09.04.03 N 150, от 20.05.03 N 187, от 20.06.03 N 242 |
| 1011 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок, изд.7 | Минэнерго РФ, изд.7, 2003г. |
| 1012 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Минэнерго от 13.01.2003 №6 |
| 1013 | ПТЭ ЭСС | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ | Минэнерго от 19.06.2003 №229 |
| 1014 | ТИ 1Л-84 | Типовая инструкция по проведению локальных испытаний плотности проходок, запорной арматуры технологических систем, люков шлюзов и другого герметизирующего оборудования СЛА АС с ВВЭР-1000; | Минэнерго СССР |
| 1015 | ТИ 2Л-84 | Типовая инструкция по проведению локальных испытаний плотности проходок, запорной арматуры технологических систем, люков шлюзов и другого герметизирующего оборудования СЛА АС с ВВЭР-440; | Минэнерго СССР |
| 1016 | ТИ 3Л-84 | Типовая инструкция по проведению локальных испытаний плотности проходок, запорной арматуры технологических систем, люков шлюзов и другого герметизирующего оборудования СЛА АС с РБМК-1000; | Минэнерго СССР |
| 1017 | СТП ЭО 0009-03 | Решение №7-1/99 о продлении срока действия типовых программ и методик ПНР для ВВЭР-1000, разработанных в соответствии с решением №04-1/88 | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.10.2004 №919 |
| 1018 | МУ 0632-2006 | Методические указания по диагностике электрических аппаратов, распределительных устройств электростанций и подстанций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.03.2006 №249 С 01.06.2006 |
| 1019 | МУ 0633-2006 | Методические указания по диагностике изоляции вращающихся машин классов напряжения 3,15-24 кв по характеристикам частичных разрядов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.03.2006 №249 С 01.06.2006 |
| 1020 | МУ 0634-2006 | Методические указания по диагностике силовых трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов и их вводов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 31.03.2006 №249 С 01.06.2006 |
| 1021 | АИ-09/03 | Радиационная безопасность | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 №223 |
| 1022 | АИ-24 | Обращение с ядерным топливом | Приказ ФГУП концерн «Росэнергоатом» от 16.05.2006 №418 |
| 1023 | АИ-25 | Обращение с радиоактивными отходами | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 №223 |
| 1024 | АИ-27 | Радиационный контроль на АС и контроль загрязнения окружающей среды | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 №223 |
| 1025 | АИ-27/01 | Радиационный дозиметрический контроль персонала | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 №223 |
| 1026 | АИ-27/02 | Допуск и работа в зоне строгого режима | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 №223 |
| 1027 | АИ-27/03 | Дезактивация | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 №223 |
| 1028 | АИ-27/04 | Радиационный контроль окружающей среды | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 №223 |
| 1029 | АИ-27/05 | Контроль газовых выбросов и жидких сбросов | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 06.12.1996 №223 |
| 1030 | РД ЭО 0192-00 | Методика радиационного контроля твердых отходов атомных станций (типовая МВК) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 01.11.2000 №548 С 01.01.2001 |
| 1031 | РД ЭО 0193-00 | Методика радиационного контроля жидких радиоактивных отходов атомных станций (типовая МВК) | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 01.11.2000 №548 С 01.01.2001 |
| 1032 | РД ЭО 0356-02 | Технические требования к проектированию хранилищ упаковок твердых и отвержденных радиоактивных отходов в железобетонных защитных невозвратных контейнерах типа НЗК-150-1,5 П | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 27.06.2002 №390 С 01.07.2002 |
| 1033 | РД ЭО 0593-2004 | Руководство по организации работ при обращении с опасными отходами АС | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 21.03.2005 №222 С 04.04.2005 |
| 1034 | МУ 34-70-100-85 | Методические указания по проверке пусконаладочных работ на тепломеханическом оборудовании машинных залов атомных электростанций; |  |
| 1035 | МУ 34-70-113-85 | Методические указания по предпусковой химической очистке теплоэнергетического оборудования; |  |
| 1036 | СО 153-34.35.414-91 (РД 34.35.414-91) | Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях. |  |
| 1037 | РД 95 10346-88. | Положение о порядке организации и проведения пусконаладочных работ, авторского надзора и сервисного обслуживания на АС по аппаратуре контроля и защиты ядерных реакторов и АС. |  |
| 1038 | РД 10-40-93 | Типовая инструкция для ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин. |  |
| 1039 | РД 10-74-94 | Типовая инструкция для крановщиков по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов (автомобильных, пневмоколесных, на специальном шасси автомобильного типа, гусеничных, тракторных). |  |
| 1040 | РД 10-93-95 | Типовая инструкция(машиниста) по безопасной эксплуатации башенных кранов. |  |
| 1041 | РД 10–103-95 | Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов. |  |
| 1042 | РД 10-107-96 | Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами. |  |
| 1043 | РД 34.03.201-97 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей | Минтопэнерго России, 03.04.97 |
| 1044 |  | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа(0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 K (115 °C), с изменениями N 1, N 2 и N 3 | Приказ Минстроя России от 28.08.92 N 205; Комитет Российской Федерации по муниципальному хозяйству, 12.01.94; Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 24.02.95; Госстрой России, 21.01.00 |
| 1045 | МДК 4-04.2002 | Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения | Приказ Госстроя России от 22.01.02 N 15 |
| 1046 | МДК 4-02.2001 | Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (МДК 4-02.2001) | Приказ Госстроя России от 13.12.00 N 285 |
| 1047 | ПУ ВЛЗ 6 - 20 кВ | Правила устройства воздушных линий электропередачи напряжением 6 - 20 кВ с защищенными проводами | Минтопэнерго России, 08.10.98 |
| 1048 |  | Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании | Приказ Минэнерго России от 16.12.02 N 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.03, рег. N 4181) |
| 1049 |  | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок | Минэнерго России, 03.04.02 |
| 1050 |  |  |  |
| 1051 | ОСТ 95 10516-95 | Площадки накопительные для временного хранения твердых радиоактивных отходов. Общие требования; |  |
| 1052 | ОСТ 95 10517-95 | Хранилища твердых радиоактивных отходов. Общие требования |  |
| 1053 | СПОРО-2002 | Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами | Главный государственный санитарный врач Российской Федерации2009 |
| 1054 |  | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды | Приказ МПР России от 15.06.01 N 511 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 24.07.01 N 07/7483-ЮД) |
| 1055 | НПБ 243-97 | Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. | ВНИИПО |
| 1056 |  | Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива | Приказ Минэнерго России от 24.06.03 N 251 |
| 1057 | РД ЭО 0214-2005 | Общее руководство по качеству | Концерн «Росэнергоатом» |
| 1058 | РД ЭО 0007-2005 | Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных станций | Концерн «Росэнергоатом» |
| 1059 | ППБ АС-95* | Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 18.11.2005 № 1002 |
| 1060 | СТО 1.1.1.02.001.0673-2006 | Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом» | Концерн «Росэнергоатом» |
| 1061 |  | Перечень и содержание документов, составляющих инвестиционный проект продления срока эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций | Приказ концерна «Росэнергоатом» от 22.03.2005 №233 |
| 1062 |  | Инструкция по продлению срока службы металла основных элементов турбин и компрессоров энергетических газотурбинных установок | Приказ Минэнерго России от 24.06.03 N 252 |
| 1063 |  | Инструкция по продлению срока эксплуатации паровых турбин сверх паркового ресурса | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 274 |
| 1064 |  | Порядок согласования с органами государственного энергетического надзора технических условий на разрабатываемое газоиспользующее оборудование | Приказ Минэнерго России от 16.12.02 N 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.03, рег. N 4181) |
| 1065 |  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Приказ Минэнерго России от 24.03.03 N 115 (зарегистрирован Минюстом России 02.04.03, рег. N 4358) |
| 1066 |  | Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов | Приказ Минэнерго России от 16.12.02 N 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.03, рег. N 4181) |
| 1067 |  | Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций | Приказ Минэнерго России от 16.12.02 N 448 (зарегистрирован Минюстом России 04.02.03, рег. N 4181) |
| 1068 |  | Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 263 |
| 1069 |  | Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других электронагревательных приборов | Минэнерго России, 24.11.92 (Инструкция зарегистрирована Минюстом России 26.01.93, рег. N 127) |
| 1070 |  | Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых электростанциях | Приказ Минэнерго России от 30.06.03 N 265 |
| 1071 | РД 10-249-98 | Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопровдов пара и горячей воды |  |
| 1072 | СП 13.13130.2009 113-03 | Атомные станции.Требования пожарной безопасности |  |
| 1073 |  |  |  |
| 1074 | СТО 79814898 102-2008 | Детали и элементы трубопроводов атомных станций из сталей перлитного класса на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см2). Соединения сварные. Типы и размеры | ЗАО ИНСТИТУТ «Севзапэнергомонтажпроект» |
| 1075 | ОСТ 34-42-659-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Соединения сварные стыковые. Типы и размеры |  |
| 1076 | ОСТ 34-42-660-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Общие технические требования |  |
| 1077 | ОСТ 34-42-661-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Отводы гнутые. Конструкция и размеры |  |
| 1078 | ОСТ 34-42-662-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Трубы крутоизогнутые. Конструкция и размеры |  |
| 1079 | ОСТ 34-42-663-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Отводы сварные. Конструкция и размеры |  |
| 1080 | ОСТ 34-42-664-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Переходы точеные. Конструкция и размеры |  |
| 1081 | ОСТ 34-42-665-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры |  |
| 1082 | ОСТ 34-42-666-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Заглушки плоские приварные. Конструкция и размеры |  |
| 1083 | ОСТ 34-42-667-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Заглушки плоские приварные с ребрами. Конструкция и размеры |  |
| 1084 | ОСТ 34-42-668-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Фланцы плоские приварные с патрубком. Конструкция и размеры |  |
| 1085 | ОСТ 34-42-669-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Ответвления трубопроводов. Конструкция и размеры |  |
| 1086 | ОСТ 34-42-670-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Ответвления штуцерами. Конструкция и размеры |  |
| 1087 | ОСТ 34-42-671-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Штуцеры. Конструкция и размеры |  |
| 1088 | ОСТ 34-42-672-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Кольца подкладные для ответвлений. Конструкция и размеры |  |
| 1089 | ОСТ 34-42-673-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Тройники точеные равнопроходные. Конструкция и размеры |  |
| 1090 | ОСТ 34-42-674-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Тройники переходные с усиленным штуцером. Конструкция и размеры |  |
| 1091 | ОСТ 34-42-675-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Тройники сварные равнопроходные. Конструкция и размеры |  |
| 1092 | ОСТ 34-42-676-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры |  |
| 1093 | ОСТ 34-42-677-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Тройники сварные равнопроходные с накладкой. Конструкция и размеры |  |
| 1094 | ОСТ 34-42-678-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Тройники сварные переходные с накладкой. Конструкция и размеры |  |
| 1095 | ОСТ 34-42-658-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АЭС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=350 °C. Трубы и прокат. Сортамент |  |
| 1096 | ОСТ 34-10-416-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Сортамент труб |  |
| 1097 | ОСТ 34-10-417-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Соединения сварные стыковые и угловые. Типы и размеры |  |
| 1098 | ОСТ 34-10-418-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Отводы крутоизогнутые. Конструкция и размеры |  |
| 1099 | ОСТ 34-10-419-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Отводы сварные. Конструкция и размеры |  |
| 1100 | ОСТ 34-10-420-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Отводы гнутые. Конструкция и размеры |  |
| 1101 | ОСТ 34-10-421-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Трубы крутоизогнутые. Конструкция и размеры |  |
| 1102 | ОСТ 34-10-422-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Переходы бесшовные. Конструкция и размеры |  |
| 1103 | ОСТ 34-10-423-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Переходы точеные. Конструкция и размеры |  |
| 1104 | ОСТ 34-10-424-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Переходы сварные листовые. Конструкция и размеры |  |
| 1105 | ОСТ 34-10-425-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Фланцы плоские приварные. Конструкция и размеры |  |
| 1106 | ОСТ 34-10-426-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Фланцы плоские приварные с ребрами. Конструкция и размеры |  |
| 1107 | ОСТ 34-10-428-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Заглушки с соединительным выступом фланцевые. Конструкция и размеры |  |
| 1108 | ОСТ 34-10-431-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Кольца подкладные. Конструкция и размеры |  |
| 1109 | ОСТ 34-10-432-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники равнопроходные сверленые. Конструкция и размеры |  |
| 1110 | ОСТ 34-10-433-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники переходные с усиленным штуцером. Конструкция и размеры |  |
| 1111 | ОСТ 34-10-439-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Штуцеры |  |
| 1112 | ОСТ 34-10-440-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Технические требования |  |
| 1113 | ОСТ 34-10-508-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Ответвления трубопроводов |  |
| 1114 | ОСТ 34-10-509-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Штуцера для ответвлений. Конструкция и размеры |  |
| 1115 | ОСТ 34-10-510-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники сварные равнопроходные. Конструкция и размеры |  |
| 1116 | ОСТ 34-10-511-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры |  |
| 1117 | ОСТ 34-10-512-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники сварные равнопроходные с накладкой. Конструкция и размеры |  |
| 1118 | ОСТ 34-10-513-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2), Т<=300 °C. Тройники сварные переходные с накладкой. Конструкция и размеры |  |
| 1119 | ОСТ 34-10-699-97 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2) для атомных и тепловых электростанций. Отводы крутоизогнутые. Конструкция и размеры |  |
| 1120 | ОСТ 34-10-700-97 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2) для атомных и тепловых электростанций. Переходы. Конструкция и размеры |  |
| 1121 | ОСТ 34-10-701-97 | Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Рраб<2,2 МПа (22 кгс/см2) для атомных и тепловых электростанций. Технические условия |  |
| 1122 | ОСТ 108.030.124-85 (с изменениями и дополнениями) | Детали и сборочные единицы из сталей перлитного класса для трубопроводов атомных станций. Общие технические условия |  |
| 1123 | ОСТ 24.125.01-89 ОСТ 24.125.26-89 | Детали и сборочные единицы из сталей аустенитного класса для трубопроводов атомных станций. Дн=14 ¸ 325 мм. Типы, конструкция размеры |  |
| 1124 | ОСТ 24.125.01-89 ОСТ 24.125.26-89 | Детали и сборочные единицы из сталей перлитного класса для трубопроводов атомных станций. Типы, конструкция размеры |  |
| 1125 | ОСТ 34-42-654-84 ОСТ 34-42-678-84 | Детали и сборочные единицы трубопроводов из бесшовных и электросварных труб из углеродистой стали на Рраб<2.2 Мпа(22кгс/см²), t ≤350ºС для АС. Конструкция и размеры |  |
| 1126 | ОСТ 34-10-417-90¸ ОСТ 34-10-513-90 | Детали и сборочные единицы трубопроводов из коррозионностойкой стали на Рраб<2.2 Мпа(22кгс/см²), t ≤300ºС для АС. Конструкция и размеры |  |
| 1127 | ОСТ 108.030.124-85 (с изменениями и дополнениями) | Детали и сборочные единицы из сталей перлитного класса для трубопроводов атомных станций. Общие технические условия | Минэнергомаш СССР |
| 1128 | ОСТ 34-42-836-86 | Фланцы плоские для трубопроводов тепловых и атомных электростанций |  |
| 1129 | ОСТ 108.109.01-92 | Заготовки корпусных деталей из коррозионностойких сталей. Технические условия |  |

VII категория: Стандарты СРО НП «Союзатомстрой».

(в разработке)

# Text boxes

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫПОЛНЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ

ЭНЕРГИИ «СОЮЗАТОМСТРОЙ»